**高平市2024年市级农产品产地冷藏保鲜设施提升建设项目验收情况表（第二批）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目实施主体 | 项目建设地点 | 计划总投资（万元） | 实际完成总投资 （万元） | 建设内容完成情况 | 拟奖补金额（万元） |
| 1 | 高平市米山镇张壁村股份经济合作社 | 米山镇张壁村 | 115 | 116.27 | 新建节能型机械冷藏库1座共6间，总库容1329.8立方米，库内保温采用聚氨酯保温材料喷涂，购置安装了制冷机组及配套设施。 | 23 |
| 2 | 高平市鑫润植种养专业合作社 | 野川镇大野川村 | 30 | 30.53 | 新建节能型机械冷藏库2间240立方米，提升改建保鲜冷库2间140余立方米，购置安装了制冷机组及配套设施，硬化场地806平方米，搭建防晒棚506平方米。 | 6 |
|  | 合计 |  | 145 | 146.8 |  | 29 |