附件1：

城镇燃气非居民用户检查表

| 用户名称 |  | 法人代表 |  | 联系电话 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用气类型 |  | 从业人数 |  | 营业面积 |  | 供气企业 |  |
| 检 查 内 容 |  |  |  |  |  | 是/否/不涉及 | 存在问题 |
| 一、安全生产 管理制度方面 | 1.是否制定消防制度、燃气安全制度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.是否建立健全安全生产管理机制配齐安全生产管理人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.是否建立健全安全培训制度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.是否开展安全应急演练 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.从业人员是否进行岗前安全培训 |  |  |  |  |  |  |
| 二、燃气安全 供气方面 | 1.是否存在未取得燃气经营许可的企业进行违规供气的行为 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.是否与供气单位签订供气合同 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.供气企业是否定期进行入户安全检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.瓶装液化石油气企业在送气时是否进行随瓶安检 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.供气企业是否开展安全用气宣传并指导燃气用户安全用气 |  |  |  |  |  |  |

| 检 查 内 容 |  | 是/否/不涉及 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、燃气安全使用方面 | 1.是否存在地下或半地下空间使用瓶装液化石油气的情况 |  |  |
|  | 2.是否存在存放100公斤气瓶未设置专用气瓶间的情况 |  |  |
|  | 3.是否存在用气瓶和备用气瓶未分开放置的情况 |  |  |
|  | 4.是否存在软管长度超2米的情况 |  |  |
|  | 5.是否存在私接“三通”或穿越墙体、门窗、顶棚和地面的情况 |  |  |
|  | 6.是否存在未规范安装、使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀的情况 |  |  |
|  | 7.是否存在使用“气液双相”气瓶的情况 |  |  |
|  | 8.是否存在使用未带熄火保护灶具的情况 |  |  |
|  | 9.是否使用可调节出口压力的调压器的情况 |  |  |
|  | 10.是否存在对燃烧器具进行中压供气的情况 |  |  |
|  | 11.软管是否使用不符合标准要求的连接管 |  |  |
|  | 12.燃气管道上是否有牵挂电线、绳索杂物等情况 |  |  |
|  | 13.是否存在私自增、改、拆、移燃气设施的情况 |  |  |

| 检 查 内 容 |  | 是/否/不涉及 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四、燃气配件产品质量方面 | 1.是否存在使用“黑气瓶”、超期气瓶等现象 |  |  |
|  | 2.是否存在使用不符合国家标准或假冒伪劣的可燃气体探测器及燃气紧急切断阀、调压器、连接软管、灶具等燃气具及配件的情况 |  |  |
|  | 3.燃气报警系统是否在有效期内，并按规定检定合格 |  |  |
|  | 4.使用的液化气钢瓶是否在检验有效期内，标志是否明显 |  |  |
| 五、消防安全方面 | 1.是否有人员疏散通道、安全出口 |  |  |
|  | 2.是否有灭火器材 |  |  |
|  | 3.厨房区域排油烟管道、排油烟风机等是否定期进行清洗 |  |  |
|  | 4.外墙的窗口、阳台等部位是否违规设置影响逃生和灭火救援的金属栅栏、广告牌等障碍物 |  |  |
|  | 5.是否私拉乱接电气线路 |  |  |
|  | 6.是否违规使用易燃可燃泡沫夹芯彩钢板材料设置外墙、隔墙、吊顶、屋面或在屋面、室内等区域搭建临时用房 |  |  |
|  | 7.是否使用两种及以上的火源 |  |  |
| 六、其它问题 |  |  |  |
| 注：该表格作为村（社区）、燃气企业、镇直有关单位对燃气用户进行安全检查的表格，同时也是督导检查组抽查非居民用户的检查表。 |  |  |  |

检查人员：                                                                           检查日期：