## 附件3
附件3:
督导村（社区）、站所单位检查表
被检查单位 |  | 检查时间
督导检查组 |  | 被检查单位 负责人签字
督导检查内容 |  | 是/否/不涉及 | 存在问题
安排 部署 情况 | 1.是否召开会议传达学习《高平市城镇燃气安全隐患排查整治“百日攻坚”行动方案》。
2.是否制定本地区城镇燃气安全专项整治“百日攻坚”方案，并进行安排部署。
3.是否进一步明确细化相关部门“百日攻坚”工作职责。
4.对本地区燃气生产、充装、储存、运输、经营、使用、检验、报废全链条及燃气具生产销售、燃气工程施工和餐饮场所底数是否清楚。
5.是否存在“百日攻坚”安排部署不到位、排查整治不深入等问题。
整治 工作 进展 情况 | 6.是否按照规定时间开展排查工作。
7.是否组织专业技术力量组成专项检查组采取“分片包干、分工负责”的方式对燃气生产、经营、运输、存储、使用单位开展联合检查。
8.是否指导燃气企业对餐饮等使用燃气的公共场所进行全覆盖入户检查。
9.是否指导餐饮等使用燃气的单位通过正规渠道购买符合要求的瓶装液化石油气。
10.有关部门是否对本行业领域使用燃气的单位开展监督检查。
11.餐饮等使用燃气的单位是否已开展自查和员工安全培训。
12.餐饮等使用燃气的单位是否对依规操作、安全用气作出承诺。
整治 措施 落实 情况 | 13.是否对未安装燃气泄漏报警器及熄火保护装置等不合格燃气具的餐饮场所依法实施行政处罚。
14.是否对非法充装、使用“黑气瓶”、掺杂二甲醚等情况进行监督处罚。
15.是否对存在重大隐患、不符合安全条件的餐饮场所采取停止供应燃气并落实防范措施。
16.是否对入户检查不认真导致发生事故的燃气企业及人员依法追究责任。
17.是否对发现的重大安全隐患进行挂牌督办、整改销号、闭环管理。
18.是否对危及公共安全的严重违法行为及时移送司法机关处理。
督导 检查 整改 意见 | 检查组签字：

## 附件4
附件4:
督导企业检查表（管道气、瓶装气）
被检查单位 |  | 检查时间
督导检查组 |  | 被检查单位 负责人签字
督导检查内容 |  | 是/否/不涉及 | 存在问题
共性 内容 | 1.是否召开会议传达学习《高平市城镇燃气安全隐患排查整治“百日攻坚”行动方案》。
2.是否结合实际制定本单位城镇燃气安全整治“百日攻坚”方案，并进行安排部署。
3.是否明确本单位相关部门城镇燃气安全整治“百日攻坚”工作职责。
4.是否组织开展自查和员工安全培训。
5.是否对依规操作、安全用气作出承诺。
6.燃气企业是否对餐饮等使用燃气的公共场所进行入户检查。
燃气 经营 环节 | 1.燃气经营企业、充装企业是否取得相关许可证书。
2.企业主要负责人和安全生产管理人员是否经专业培训并考核合格；特种作业人员是否取得从业资格证书，运行维护和抢修人员数量是否达到要求。
3.是否存在安全检测和管网监测设备不足或失效、重大危险源管理缺失、隐患排查治理不闭合等问题。
4.是否违规充装非自有气瓶和超期未检、使用达到报废年限的气瓶或翻新“黑气瓶”。
5.是否按规定加臭。
6.是否违规在液化石油气中添加二甲醚。
7.是否按规定进行入户安检并督促隐患整改。
燃气 输送 配送 环节 | 1.是否按规定对燃气管道进行巡检和定期检验。
2.是否制定和落实城镇燃气管道第三方施工保护制度。
3.是否存在不具备相应危险货物道路运输资质（资格）的企业、车辆及人员从事燃气运输问题。
燃气 使用 环节 | 1.是否存在管道燃气用户未安装灶前燃气自闭阀门、灶具连接用不锈钢波纹软管、灶具未带自动熄火保护装置，液化石油气用户使用不合格的非金属连接软管，软管长度超过2米或私接“三通”，软管老化松动或穿越墙体、门窗、顶棚和地面等情况。
2.是否使用不符合国家标准的可调节压力液化气调压阀。
3.是否使用不合格气瓶或工业丙烷气瓶。
4.餐饮等场所是否安装燃气泄漏报警器，报警器质量是否达标、适用气源是否相符、安装位置是否正确或是否在工作状态。
5.是否存在餐饮等人员密集场所室内设置液化石油气气瓶，气瓶总重量超过100千克是否设置专用气瓶间，气瓶间是否安装燃气泄漏报警器，气瓶间是否违规设置在地下室或半地下室。
燃气 灶具 生产 销售 环节 | 1.是否存在生产和销售不符合安全标准或未按规定取得强制性产品认证的燃气灶具、燃气泄漏报警器、调压器及其连接软管等。
燃气 管线 施工 环节 | 1.是否存在燃气新建、改造等工程转包、违法分包、挂靠，不按施工方案施工，未验收合格即投入使用。
2.燃气管线周边施工是否存在未落实保护措施，未落实第三方施工期间专人监护规定等问题。
其它 问题 | 检查组签字：