## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2023年08月29日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西煤炭运销集团南河煤业有限公司 | 筛分除尘器烟囱废气排放口 | 0.0774 | 0.0774 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.346 | 18356.5071 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 水泥磨头除尘器 | 0.502 | 0.502 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.852 | 72494.6263 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 水泥磨尾除尘器 | 1.901 | 1.901 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.917 | 20167.8055 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 窑尾废气排放口 | 1.944 | 115.626 | 20 | 0.296 | 18.314 | 100 | 0.581 | 33.857 | 320 | 0.163 | 3116.7045 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 窑头废气排放口 | 0.810 | 0.810 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.812 | 14307.3308 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 石灰石破碎机除尘 | 0.415 | 0.415 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.120 | 1663.8605 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 煤磨除尘器 | 0.925 | 0.925 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.021 | 12503.3545 | 停运
高平市九泰新型墙体材料有限公司 | 废气排放口 | 2.04 | 2.58 | 30 | 79.74 | 104.18 | 150 | 57.539 | 73.677 | 200 | 4.72 | 62831.9475 | --
山西兰花新型墙体材料有限公司 | 废气排放口 | 12.916 | 11.309 | 30 | 0 | 0 | 150 | 11.627 | 8.828 | 200 | 6.031 | 116194.4864 | --
高平市鑫阳建材有限公司 | 废气排放口 | 3.476 | 5.223 | 30 | 56.404 | 85.714 | 150 | 16.726 | 25.053 | 200 | 8.040 | 106010.3853 | --
高平市环利达新型墙体材料厂 | 废气排放口 | 1.724 | 2.497 | 30 | 76.199 | 108.037 | 150 | 68.291 | 96.628 | 200 | 3.799 | 80894.7944 | --
高平市瑞发建材有限公司 | 废气排放口 | 1.343 | 1.723 | 30 | 60.375 | 77.379 | 150 | 47.054 | 60.279 | 200 | 4.245 | 110295.8773 | --
高平市兴盛建筑材料有限公司 | 废气排放口 | 1.422 | 1.986 | 30 | 59.735 | 81.483 | 150 | 36.733 | 50.721 | 200 | 3.844 | 52684.7303 | --
高平市宏瑞实业有限公司 | 废气排放口 | 1.650 | 2.161 | 30 | 50.374 | 65.213 | 150 | 31.296 | 40.439 | 200 | 4.168 | 60096.4893 | --
高平市坤通物资贸易有限公司 | 废气排放口 | 4.142 | 5.888 | 30 | 83.005 | 117.385 | 150 | 61.560 | 86.711 | 200 | 1.821 | 36143.695 | --
高平市华进建材有限公司 | 废气排放口 | 1.97 | 2.55 | 30 | 54.53 | 69.15 | 150 | 65.390 | 81.664 | 200 | 3.18 | 58463.8121 | --
高平市新方成新型建材有限公司 | 废气排放口 | 1.743 | 16.518 | 30 | 0.437 | 4.128 | 150 | 0.863 | 8.236 | 200 | 0.355 | 6648.3553 | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结机尾除尘器2号 | 0.439 | 0.439 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.021 | 114.392 | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结机头 | 3.10 | 149.10 | 10 | 0.14 | 6.75 | 35 | 0.123 | 5.921 | 50 | 0.48 | 4635.2442 | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 退火炉废气 | 7.880 | 7.880 | 20 | 0.850 | 0.850 | 100 | 0.213 | 0.213 | 300 | 1.220 | 2721.2962 | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结矿筛 | 0.318 | 0.318 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.503 | 3130.6632 | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 大线喷锌 | 2.359 | 2.359 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.921 | 7750.6147 | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 小线喷锌 | 0 | 0 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.893 | 1314.9804 | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 件厂打磨除尘 | 2.978 | 2.978 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.785 | 14793.2023 | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 砂处理废气 | 0.456 | 0.456 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.437 | 18780.49 | --
高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结熟料上料 | 0.180 | 0.180 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.635 | 1331.3989 | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 铁厂新烧结机尾除尘器1号排放口 | 0 | 0 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.268 | 0 | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂离心机除尘器排放口 | 0.494 | 0.494 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.440 | 1497.0335 | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 铁厂高炉出铁场除尘器 | 3.971 | 3.971 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.027 | 844.462 | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 铁厂烧结混料除尘器排放口 | 2.432 | 2.432 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.322 | 1763.4868 | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 矿槽除尘 | 0.398 | 0.398 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.293 | 31460.592 | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 热风炉排气筒 | 1.33 | 1.33 | 10 | 0.15 | 0.15 | 50 | 0.458 | 0.458 | 200 | 0.83 | 2842.4646 | 停运
山西天坤特种材料有限公司 | 电弧炉废气排放口 | 3.125 | 3.125 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.467 | 123532.6475 | --
山西天坤特种材料有限公司 | 鄂破机废气排放口 | 2.356 | 2.356 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.297 | 3694.0785 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 1号_2号10T中频炉废气排放口 | 2.781 | 2.781 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.006 | 39990.2733 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 3号_4号10T中频炉废气排放口 | 3.495 | 3.495 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.791 | 23510.8298 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 多工位离心机废气排放口 | 1.085 | 1.085 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.294 | 52421.4262 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 1_2_3线切割内磨废气排放口 | 2.490 | 2.490 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.770 | 34273.1593 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 4_5线切割内磨 | 4.033 | 4.033 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.287 | 7548.8277 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 6线切割_内磨_抛丸 | 0.734 | 0.734 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.168 | 2689.162 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 中频炉1号 | 1.271 | 1.271 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.574 | 2712.9864 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 造型落砂1号 | 2.169 | 2.169 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.254 | 790.7688 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 造型落砂4号 | 0.377 | 0.377 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.247 | 34066.1141 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 造型落砂5号 | 1.690 | 1.690 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.490 | 7489.2131 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部1号 | 6.579 | 6.579 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.839 | 39915.069 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部2号 | 0.016 | 0.016 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.535 | 2466.5463 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部3号 | 3.672 | 3.672 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.836 | 44087.4015 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部4号 | 0.886 | 0.886 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.054 | 35719.9471 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机1号 | 1.801 | 1.801 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.339 | 1045.346 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机2号 | 0.407 | 0.407 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.452 | 7443.6678 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机3号 | 0.493 | 0.493 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.718 | 17562.5856 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 中频炉2号 | 4.547 | 4.547 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.515 | 32659.9742 | --
山西高平科兴赵庄煤业有限公司 | 废气排放口 | 0.165 | 6.291 | 30 | 0.174 | 7.555 | 200 | 1.572 | 40.903 | 300 | 2.071 | 4781.6597 | 停运
山西煤炭运销集团首阳煤业有限公司 | 筛分车间布袋除尘器废气排放口 | 0.066 | 0.066 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.483 | 958.5327 | --
高平市鑫旺石灰厂 | 废气排放口 | 3.292 | 3.568 | 30 | 0.253 | 0.297 | 200 | 120.078 | 127.882 | 200 | 2.408 | 25535.7539 | --
山西农谷丹峰新能源有限公司 | 废气排放口 | 7.770 | 7.830 | 10 | 6.380 | 6.390 | 30 | 41.410 | 42.790 | 50 | 15.860 | 114220.3083 | --
高平市育鑫科贸有限公司 | 废气排放口 | 3.275 | 52.068 | 30 | 0.151 | 2.727 | 100 | 11.824 | 21.447 | 200 | 2.685 | 8159.0445 | 停运
山西建投晋东南建筑产业有限公司 | 抛丸机废气排放口 | 3.288 | 3.288 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.984 | 2270.3068 | --
山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司（煤矸石制砖厂） | 废气排放口 | 1.159 | 2.339 | 30 | 10.573 | 20.477 | 150 | 12.258 | 23.759 | 200 | 6.001 | 71414.453 | --
高平市龙凤铁艺铸业有限公司 | 废气排放口 | 1.401 | 1.401 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.667 | 12855.3614 | --
高平市隆兴泰农业机械制造有限公司 | 废气排放口 | 1.352 | 1.352 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.550 | 9916.647 | --
高平市朝宇铸业有限公司 | 砂处理废气排放口 | 0.714 | 0.714 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.467 | 26644.0367 | --
山西海诺科技股份有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.050 | 72.198 | 300 | 9.624 | 40171.949 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1号2号3号焦炉排放口 | 2.494 | 2.494 | 15 | 0.337 | 0.337 | 30 | 0.602 | 0.602 | 150 | 1.123 | 27929.759 | 停运
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1号装煤推焦废气 | 3.481 | 3.481 | 10 | 0.769 | 0.769 | 70 | -- | -- | -- | 0.540 | 507.2317 | 停运
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2号装煤推焦废气 | 1.095 | 1.095 | 10 | 0.414 | 0.414 | 70 | -- | -- | -- | 0.190 | 295.751 | 停运
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 5号炉顶装煤排口 | 2.208 | 2.208 | 10 | 0.482 | 0.482 | 70 | -- | -- | -- | 0.264 | 422.5258 | 停运
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 4号炉顶装煤排口 | 2.143 | 2.143 | 10 | 0.269 | 0.269 | 70 | -- | -- | -- | 0.693 | 1148.057 | 停运
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 4号5号6号焦炉排放口 | 2.818 | 2.818 | 15 | 0.295 | 0.295 | 30 | 2.571 | 2.571 | 150 | 0.178 | 5391.72 | 停运
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 6号炉顶装煤排口 | 2.492 | 2.492 | 10 | 1.276 | 1.276 | 70 | -- | -- | -- | 0.251 | 381.6306 | 停运
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1号至6号焦炉备用排放口 | 1.410 | 1.410 | 15 | 0.472 | 0.472 | 30 | 0.538 | 0.538 | 150 | 0 | 0 | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 1废气排放口 | 0.188 | 0.188 | 15 | 0.359 | 0.359 | 30 | 0.309 | 0.309 | 150 | 0.121 | 2124.1573 | --
山西兴高能源集团股份有限公司 | 废气排放口 | 2.749 | 2.749 | 15 | 21.147 | 21.147 | 30 | 90 | 90 | 150 | 9.745 | 288532.4642 | --
山西兴高能源集团股份有限公司 | 3号装煤废气总排口 | 1.232 | 1.232 | 10 | 3.398 | 3.398 | 70 | -- | -- | -- | 0.958 | 1201.0593 | --
山西兴高能源集团股份有限公司 | 4号装煤废气总排口 | 0.856 | 0.856 | 10 | 2.131 | 2.131 | 70 | -- | -- | -- | 0.599 | 750.2537 | --
山西兴高能源集团股份有限公司 | 5号移动装煤废气总排口 | 1.192 | 1.192 | 10 | 2.244 | 2.244 | 70 | -- | -- | -- | 3.403 | 4906.9179 | --
山西兴高能源集团股份有限公司 | 推焦废气总排口 | 1.493 | 1.493 | 10 | 0.638 | 0.638 | 30 | -- | -- | -- | 1.115 | 955.4898 | --
山西兴高能源集团股份有限公司 | 2废气排放口 | 0 | 0 | 15 | 0.305 | 0.305 | 30 | 0.844 | 0.844 | 150 | 1.374 | 22311.2565 | 停运
高平市恒基阻燃材料有限责任公司建材分公司 | 废气排放口 | 4.499 | -1 | 30 | 0.648 | -1.64 | 200 | 96.115 | 80.05 | 200 | 1.717 | 13090.4993 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 锅炉废气 | 1.923 | 2.668 | 10 | 1.228 | 1.699 | 35 | 10.717 | 14.885 | 50 | 11.168 | 376388.2834 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 三废炉废气 | 1.157 | 1.306 | 10 | 0.329 | 0.373 | 35 | 9.202 | 10.489 | 50 | 8.49 | 154616.2322 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 2号吹风气 | 3.123 | 2.408 | 20 | 7.507 | 5.605 | 100 | 82.984 | 61.306 | 150 | 11.895 | 60907.4136 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 1号吹风气 | 0.566 | 0.541 | 20 | 1.149 | 1.031 | 100 | 92.732 | 83.229 | 150 | 9.902 | 51573.6428 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 1号大颗粒放空气洗涤塔 | 3.708 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.338 | 222063.501 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 2号大颗粒放空气洗涤塔 | 10.332 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.216 | 247447.7667 | --
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 1号2号吹风气排放口 | 2.0357 | 1.8302 | 20 | 21.173 | 19.035 | 100 | 80.537 | 72.407 | 150 | 14.499 | 267113.8403 | --
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 1号吹风气 | 0.14 | 0.08 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | -- | 停运
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 2号吹风气 | 0 | 0 | 20 | 1.63 | 0 | 100 | 0.07 | 0 | 150 | 0 | -- | 停运
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 造粒塔废气 | 4.4778 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.768 | 308342.7763 | --
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 锅炉废气排放口 | 1.7004 | 2.4446 | 10 | 4.328 | 6.223 | 35 | 20.393 | 29.317 | 50 | 8.386 | 250814.9158 | --
高平市丹峰糠醛有限公司 | 废气排放口 | 2.168 | 2.054 | 20 | 5.969 | 5.539 | 30 | 21.369 | 19.861 | 150 | 3.669 | 71884.2295 | --
注：以上数据未经现场核实