## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2024年03月28日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西煤炭运销集团南河煤业有限公司 | 筛分除尘器烟囱废气排放口 | 0.0909 | 0.0916 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.201 | 18524.2025 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 水泥磨头除尘器 | 2.396 | 2.396 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.078 | 63060.4117 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 水泥磨尾除尘器 | 2.293 | 2.293 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.054 | 14320.5422 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 窑尾废气排放口 | 2.935 | 3.072 | 20 | 0.650 | 0.671 | 100 | 40.503 | 42.234 | 320 | 22.577 | 320767.6976 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 窑头废气排放口 | 2.435 | 2.435 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.556 | 265640.145 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 石灰石破碎机除尘 | 0.498 | 0.498 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.089 | 4838.9914 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 煤磨除尘器 | 2.620 | 2.620 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.569 | 28146.4282 | --
山西兰花新型墙体材料有限公司 | 废气排放口 | 17.954 | 18.725 | 30 | 0.532 | 0.557 | 150 | 9.225 | 9.581 | 200 | 5.411 | 108673.553 | --
高平市鑫阳建材有限公司 | 废气排放口 | 2.379 | 3.198 | 30 | 27.845 | 37.539 | 150 | 15.184 | 20.291 | 200 | 7.686 | 106254.1772 | --
高平市环利达新型墙体材料厂 | 废气排放口 | 1.313 | 24.688 | 30 | 0.103 | 1.510 | 150 | 0.089 | 2.515 | 200 | 2.794 | 69967.9674 | 停运
高平市瑞发建材有限公司 | 废气排放口 | 1.407 | 1.744 | 30 | 83.372 | 103.106 | 150 | 69.805 | 86.011 | 200 | 6.246 | 165379.2903 | --
高平市坤通物资贸易有限公司 | 废气排放口 | 2.354 | 3.223 | 30 | 79.165 | 107.616 | 150 | 42.546 | 57.544 | 200 | 2.924 | 58703.1282 | --
高平市新方成新型建材有限公司 | 废气排放口 | 1.543 | 3.042 | 30 | 36.010 | 70.768 | 150 | 26.480 | 51.878 | 200 | 5.981 | 55359.264 | --
高平市泫氏铸管有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.949 | 0.949 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.817 | 131048.4512 | --
高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结机头 | 2.458 | 4.282 | 10 | 4.265 | 4.050 | 35 | 21.178 | 27.004 | 50 | 11.643 | 91631.5296 | --
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂退火炉排放口 | 6.794 | 6.794 | 30 | 8.449 | 8.451 | 100 | 8.793 | 8.794 | 300 | 9.324 | 21127.4385 | --
高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结矿筛除尘器排放口 | 0.926 | 0.926 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.084 | 62069.0271 | --
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂大线喷锌 | 2.351 | 2.351 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.485 | 14807.9289 | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂小线喷锌 | 1.772 | 1.772 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.755 | 5624.74 | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 件厂打磨房排放口 | 2.803 | 2.803 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.521 | 22474.09 | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 件厂砂处理 | 2.205 | 2.205 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.963 | 10506.859 | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂中频炉 | 2.083 | 2.083 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.871 | 64809.2158 | --
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂喂丝球化 | 3.035 | 3.035 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.861 | 31306.3673 | --
高平市泫氏铸管有限公司 | 熟料上料 | 0.432 | 0.432 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.119 | 32408.952 | --
高平市泫氏铸管有限公司 | 1#烧结机尾 | 4.451 | 4.451 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.098 | 187195.7695 | --
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂离心、浇筑 | 0.982 | 0.982 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.101 | 40211.9585 | --
高平市泫氏铸管有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 6.111 | 6.111 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.222 | 164245.7024 | --
高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结混料排放口 | 2.186 | 2.186 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.118 | 11212.0284 | --
高平市泫氏铸管有限公司 | 高炉矿槽 | 2.769 | 2.769 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.889 | 77231.3035 | --
高平市泫氏铸管有限公司 | 高炉热风炉 | 1.455 | 1.455 | 10 | 3.106 | 3.106 | 50 | 14.419 | 14.419 | 200 | 5.070 | 15677.5458 | --
山西天坤特种材料有限公司 | 电弧炉废气排放口 | 2.873 | 2.873 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.484 | 93384.0443 | --
山西天坤特种材料有限公司 | 鄂破机废气排放口 | 2.740 | 2.740 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.448 | 4077.1897 | --
高平市佳恒热力有限公司 | 废气排放口 | 2.767 | 3.980 | 5 | 9.911 | 14.255 | 35 | 23.182 | 33.358 | 50 | 3.179 | 140584.0053 | --
高平市恒光热力有限公司 | 废气排放口 | 0.513 | 3.585 | 10 | 11.418 | 15.786 | 35 | 20.564 | 26.633 | 50 | 2.006 | 176402.2713 | --
高平国投热电有限公司 | 废气排放口 | 1.425 | 1.304 | 10 | 16.238 | 14.851 | 35 | 15.747 | 14.499 | 50 | 1.874 | 134583.1782 | --
高平马村恒光热源有限公司 | 废气排放口 | 0.990 | 1.240 | 10 | 0.610 | 0.750 | 35 | 3.814 | 4.815 | 50 | 0.940 | 28140.63 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 1号_2号10T中频炉废气排放口 | 2.411 | 2.411 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.386 | 47246.8596 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 3号_4号10T中频炉废气排放口 | 3.092 | 3.092 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.041 | 29649.3885 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 多工位离心机废气排放口 | 1.737 | 1.737 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.723 | 46025.1252 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 1_2_3线切割内磨废气排放口 | 1.306 | 1.306 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.804 | 44558.268 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 4_5线切割内磨 | 3.833 | 3.833 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.136 | 12176.4149 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 6线切割_内磨_抛丸 | 0.537 | 0.537 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.220 | 2921.7067 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 中频炉1号 | 3.279 | 3.279 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.755 | 12912.7468 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 造型落砂1号 | 0 | 0 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.591 | 1898.6853 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 造型落砂4号 | 0.082 | 0.082 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.621 | 20939.104 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 造型落砂5号 | 1.279 | 1.279 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.020 | 31115.6856 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部1号 | 6.689 | 6.689 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.005 | 44517.4184 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部2号 | 0.018 | 0.018 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.645 | 3084.0482 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部3号 | 1.174 | 1.174 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.998 | 41677.5644 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部4号 | 0.420 | 0.420 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.121 | 36941.9156 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机1号 | 1.769 | 1.769 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.072 | 3409.8355 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机2号 | 0.363 | 0.363 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.610 | 8109.4851 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机3号 | 0.366 | 0.366 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.293 | 20007.8499 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 中频炉2号 | 1.725 | 1.725 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.162 | 30805.4635 | --
山西长平煤业有限责任公司 | 长平1号20t锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.123 | 5.379 | 50 | 1.84 | 6233.4447 | 停运
山西高平科兴赵庄煤业有限公司 | 废气排放口 | 0.077 | 0.728 | 30 | 0.660 | 5.828 | 200 | 0.521 | 3.922 | 300 | 4.522 | 11555.1319 | 停运
山西煤炭运销集团首阳煤业有限公司 | 筛分车间布袋除尘器废气排放口 | 0.315 | 0.315 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.392 | 805.3724 | --
高平市鑫旺石灰厂 | 废气排放口 | 0.429 | 0.838 | 30 | 0.376 | 0.711 | 200 | 13.443 | 25.446 | 200 | 1.951 | 21735.1092 | 停运
山西农谷丹峰新能源有限公司 | 废气排放口 | 6.580 | 6.340 | 10 | 12.970 | 12.390 | 30 | 41.080 | 40.640 | 50 | 12.600 | 92415.1273 | --
高平市育鑫科贸有限公司 | 废气排放口 | 3.033 | 30.398 | 30 | 10.308 | 66.160 | 100 | 1.962 | 10.406 | 200 | 1.189 | 3497.8238 | 停运
山西建投晋东南建筑产业有限公司 | 抛丸机废气排放口 | 3.636 | 3.636 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.148 | 364.147 | --
山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司（煤矸石制砖厂） | 废气排放口 | 0.616 | 1.633 | 30 | 18.782 | 51.616 | 150 | 9.353 | 25.140 | 200 | 7.625 | 104199.1478 | --
高平市龙凤铁艺铸业有限公司 | 废气排放口 | 1.283 | 1.283 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.269 | 9992.0744 | --
高平市隆兴泰农业机械制造有限公司 | 废气排放口 | 1.075 | 1.075 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.071 | 6091.4783 | --
高平市朝宇铸业有限公司 | 砂处理废气排放口 | 6.304 | 6.304 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.289 | 26738.9404 | --
山西海诺科技股份有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.990 | 85.495 | 300 | 5.452 | 24451.0404 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#振动筛排口 | 0.646 | 0.646 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.794 | 18035.3582 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#振动筛排口 | 2.667 | 2.667 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.096 | 6539.1105 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 3.192 | 3.192 | 15 | 18.575 | 18.575 | 30 | 50.232 | 50.232 | 150 | 6.456 | 128319.8241 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#粉碎机排口 | 3.797 | 3.797 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.529 | 2515.411 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#粉碎机排口 | 3.659 | 3.659 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.061 | 9853.2787 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#装煤排口 | 1.234 | 1.234 | 10 | 3.252 | 3.252 | 70 | -- | -- | -- | 3.651 | 2970.132 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#装煤排口 | 0.883 | 0.883 | 10 | 0.589 | 0.589 | 70 | -- | -- | -- | 0.551 | 473.1085 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#拦焦排口 | 1.274 | 1.274 | 10 | 5.101 | 5.101 | 30 | -- | -- | -- | 2.589 | 2299.9818 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#拦焦排口 | 1.571 | 1.571 | 10 | 4.578 | 4.578 | 30 | -- | -- | -- | 3.359 | 2914.3582 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 5#炉顶装煤排口 | 1.850 | 1.850 | 10 | 1.649 | 1.649 | 70 | -- | -- | -- | 0.779 | 1207.9644 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 4#炉顶装煤排口 | 2.248 | 2.248 | 10 | 0.550 | 0.550 | 70 | -- | -- | -- | 1.506 | 2296.2338 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 5.470 | 5.470 | 15 | 19.348 | 19.348 | 30 | 58.006 | 58.006 | 150 | 3.272 | 84513.9549 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 6#炉顶装煤排口 | 2.271 | 2.271 | 10 | 1.102 | 1.102 | 70 | -- | -- | -- | 0.683 | 1052.027 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 3#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 4.175 | 4.175 | 15 | 21.497 | 21.497 | 30 | 61.939 | 61.939 | 150 | 4.682 | 202362.2773 | --
山西兴高能源集团股份有限公司 | 1废气排放口 | 1.258 | 1.258 | 10 | 0.300 | 0.300 | 30 | 0.367 | 0.367 | 150 | 0.244 | 4421.6008 | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 废气排放口 | 5.052 | 5.052 | 10 | 16.106 | 16.113 | 30 | 64.032 | 64.036 | 150 | 3.662 | 116067.8146 | --
山西兴高能源集团股份有限公司 | 5号移动装煤废气总排口 | 1.184 | 1.184 | 10 | 1.137 | 1.137 | 70 | -- | -- | -- | 1.223 | 1866.1413 | --
山西兴高能源集团股份有限公司 | 推焦废气总排口 | 1.952 | 1.952 | 10 | 0.694 | 0.694 | 30 | -- | -- | -- | 0.362 | 323.8063 | --
山西兴高能源集团股份有限公司 | 1号装煤 | 1.111 | 1.111 | 10 | 0.484 | 0.491 | 70 | -- | -- | -- | 0.818 | 1173.2127 | --
山西兴高能源集团股份有限公司 | 2号装煤 | 1.540 | 1.540 | 10 | 0.664 | 0.666 | 70 | -- | -- | -- | 0.517 | 742.6199 | --
高平市恒基阻燃材料有限责任公司建材分公司 | 废气排放口 | 2.693 | 136.086 | 30 | 0.821 | 43.593 | 200 | 2.134 | 109.731 | 200 | 0.353 | 2982.3312 | 停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 锅炉废气 | 1.961 | 3.050 | 10 | 0.330 | 0.521 | 35 | 18.344 | 27.887 | 50 | 12.687 | 444344.4395 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 三废炉废气 | 0.821 | 20.783 | 10 | 0.353 | 11.390 | 35 | 4.159 | 16.026 | 50 | 6.417 | 123882.9868 | 停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 2号吹风气 | 1.842 | 1.792 | 20 | 1.505 | 1.453 | 100 | 103.578 | 99.342 | 150 | 14.548 | 78227.525 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 1号吹风气 | 0.489 | 0.428 | 20 | 1.641 | 1.417 | 100 | 114.866 | 100.421 | 150 | 10.853 | 43207.3028 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 1号大颗粒放空气洗涤塔 | 3.758 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.867 | 244127.2458 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 2号大颗粒放空气洗涤塔 | 9.117 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.114 | 211729.6492 | --
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 1号吹风气 | 0.070 | 0.040 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | -- | 停运
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 2号吹风气 | 0 | 0 | 20 | 0.150 | 0.200 | 100 | 0.100 | 0.140 | 150 | 0.110 | -- | 停运
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 造粒塔废气 | 7.1071 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.408 | 185747.8037 | --
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 锅炉废气排放口 | 0.9742 | 1.8477 | 10 | 0.294 | 0.557 | 35 | 13.418 | 25.448 | 50 | 9.285 | 288661.8432 | --
高平市丹峰糠醛有限公司 | 废气排放口 | 1.706 | 52.344 | 10 | 0.404 | 12.311 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0.333 | 7895.6802 | 停运
注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实