## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2024年04月14日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西煤炭运销集团南河煤业有限公司 | 筛分除尘器烟囱废气排放口 | 0.0160 | 0.0157 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.632 | 26040.125 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 水泥磨头除尘器 | 5.107 | 5.107 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.624 | 111531.3016 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 水泥磨尾除尘器 | 2.256 | 2.256 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.051 | 17797.45 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 窑尾废气排放口 | 2.305 | 2.298 | 20 | 0.995 | 0.985 | 100 | 46.759 | 46.643 | 320 | 17.068 | 238002.956 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 窑头废气排放口 | 1.669 | 1.669 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.887 | 252960.7653 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 石灰石破碎机除尘 | 0.349 | 0.349 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.671 | 10280.5598 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 煤磨除尘器 | 2.503 | 2.503 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.577 | 32125.4461 | --
山西兰花新型墙体材料有限公司 | 废气排放口 | 12.936 | 11.400 | 30 | 0.534 | 0.469 | 150 | 7.929 | 6.966 | 200 | 4.778 | 93879.3567 | --
高平市鑫阳建材有限公司 | 废气排放口 | 2.452 | 3.565 | 30 | 45.711 | 66.974 | 150 | 15.374 | 22.201 | 200 | 7.889 | 105967.964 | --
高平市环利达新型墙体材料厂 | 废气排放口 | 1.719 | 2.979 | 30 | 67.941 | 118.403 | 150 | 42.490 | 73.526 | 200 | 4.276 | 91141.4974 | --
高平市瑞发建材有限公司 | 废气排放口 | 1.330 | 1.649 | 30 | 85.080 | 105.413 | 150 | 75.357 | 92.761 | 200 | 6.301 | 165819.9792 | --
高平市宏瑞实业有限公司 | 废气排放口 | 1.717 | 6.481 | 30 | 0.045 | 0.170 | 150 | 0.332 | 1.265 | 200 | 2.332 | 46177.6406 | 停运
高平市坤通物资贸易有限公司 | 废气排放口 | 2.429 | 3.242 | 30 | 80.233 | 106.185 | 150 | 63.583 | 83.949 | 200 | 2.652 | 50779.8349 | --
高平市新方成新型建材有限公司 | 废气排放口 | 1.643 | 2.923 | 30 | 40.525 | 70.928 | 150 | 43.191 | 75.864 | 200 | 9.701 | 84099.701 | --
高平市泫氏铸管有限公司 | 2#烧结机尾 | 1.176 | 1.176 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.581 | 126896.55 | --
高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结机头 | 4.122 | 6.422 | 10 | 2.120 | 2.844 | 35 | 20.329 | 28.002 | 50 | 13.965 | 106122.0917 | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂退火炉排放口 | 7.897 | 7.897 | 30 | 4.174 | 4.174 | 100 | 1.484 | 1.484 | 300 | 8.489 | 19058.8 | --
高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结矿筛除尘器排放口 | 0.599 | 0.599 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.581 | 88355.6767 | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂大线喷锌 | 2.358 | 2.358 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.644 | 9939.4234 | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂小线喷锌 | 1.869 | 1.869 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.980 | 10025.0829 | --
高平市泫氏铸管有限公司 | 件厂打磨房排放口 | 2.872 | 2.872 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.732 | 18823.199 | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 件厂砂处理 | 1.972 | 1.972 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.842 | 9975.8357 | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂中频炉 | 2.116 | 2.116 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.268 | 75533.136 | --
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂喂丝球化 | 2.988 | 2.988 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.858 | 30834.1341 | --
高平市泫氏铸管有限公司 | 熟料上料 | 0.404 | 0.404 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.781 | 30934.3156 | --
高平市泫氏铸管有限公司 | 1#烧结机尾 | 4.213 | 4.213 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.154 | 187536.4367 | --
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂离心、浇筑 | 1.008 | 1.008 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.607 | 24652.2785 | --
高平市泫氏铸管有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 6.558 | 6.558 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.202 | 190110.4607 | --
高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结混料排放口 | 2.044 | 2.044 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.030 | 10523.0891 | --
高平市泫氏铸管有限公司 | 高炉矿槽 | 2.521 | 2.521 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.821 | 66782.0726 | --
高平市泫氏铸管有限公司 | 高炉热风炉 | 1.658 | 1.658 | 10 | 2.233 | 2.233 | 50 | 6.496 | 6.496 | 200 | 7.167 | 22108.2218 | --
山西天坤特种材料有限公司 | 电弧炉废气排放口 | 4.120 | 4.118 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.657 | 134023.342 | --
山西天坤特种材料有限公司 | 鄂破机废气排放口 | 2.605 | 2.605 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.237 | 3622.5178 | --
高平马村恒光热源有限公司 | 废气排放口 | 0.720 | 0.720 | 10 | 0.430 | 0.430 | 35 | 0.125 | 0.125 | 50 | 0.790 | 26673.7287 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 1号_2号10T中频炉废气排放口 | 2.330 | 2.330 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.669 | 43461.97 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 3号_4号10T中频炉废气排放口 | 2.929 | 2.929 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.843 | 28297.6919 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 多工位离心机废气排放口 | 1.493 | 1.493 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.233 | 42644.1046 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 1_2_3线切割内磨废气排放口 | 1.895 | 1.895 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.299 | 40907.2013 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 4_5线切割内磨 | 3.995 | 3.995 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.152 | 11961.8113 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 6线切割_内磨_抛丸 | 0.606 | 0.606 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.599 | 1396.8921 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 中频炉1号 | 0.686 | 0.686 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.325 | 1538.1208 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 造型落砂1号 | 0 | 0 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.366 | 1145.1133 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 造型落砂4号 | 0.095 | 0.095 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.267 | 848.0494 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 造型落砂5号 | 0.569 | 0.569 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.651 | 5297.9294 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部1号 | 6.829 | 6.829 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.342 | 24061.0215 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部2号 | 0.018 | 0.018 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.431 | 2021.9307 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部3号 | 0.934 | 0.934 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.262 | 1224.5947 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部4号 | 0.361 | 0.361 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.708 | 3291.7815 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机1号 | 1.801 | 1.801 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.985 | 3126.421 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机2号 | 0.338 | 0.338 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.683 | 5211.9757 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机3号 | 0.403 | 0.403 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.500 | 20306.6915 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 中频炉2号 | 0.533 | 0.533 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.385 | 10449.004 | 停运
山西高平科兴赵庄煤业有限公司 | 废气排放口 | 0.761 | 13.107 | 30 | 1.247 | 21.722 | 200 | 0.225 | 3.893 | 300 | 0.928 | 2279.4417 | 停运
山西煤炭运销集团首阳煤业有限公司 | 筛分车间布袋除尘器废气排放口 | 0.406 | 0.406 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.340 | 688.7353 | --
高平市鑫旺石灰厂 | 废气排放口 | 0.404 | 0.321 | 30 | 0.334 | 0.266 | 200 | 57.132 | 45.447 | 200 | 3.414 | 37096.8671 | --
山西农谷丹峰新能源有限公司 | 废气排放口 | 6.070 | 5.680 | 10 | 7.830 | 7.260 | 30 | 44.740 | 43.290 | 50 | 12.370 | 89600.5312 | --
高平市育鑫科贸有限公司 | 废气排放口 | 2.798 | 7.253 | 30 | 4.488 | 9.011 | 100 | 31.305 | 43.452 | 200 | 6.224 | 19923.526 | 停运
山西建投晋东南建筑产业有限公司 | 抛丸机废气排放口 | 3.818 | 3.818 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.129 | 304.0651 | --
山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司（煤矸石制砖厂） | 废气排放口 | 0.378 | 0.471 | 30 | 27.052 | 33.791 | 150 | 15.135 | 18.808 | 200 | 6.266 | 81116.2876 | --
高平市龙凤铁艺铸业有限公司 | 废气排放口 | 1.471 | 1.471 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.753 | 8745.7944 | --
高平市隆兴泰农业机械制造有限公司 | 废气排放口 | 1.397 | 1.397 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.504 | 1419.1454 | --
高平市朝宇铸业有限公司 | 砂处理废气排放口 | 2.542 | 2.542 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.220 | 25930.284 | --
山西海诺科技股份有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.354 | 98.969 | 300 | 7.592 | 32015.8142 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#振动筛排口 | 0.513 | 0.513 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.110 | 19799.4601 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#振动筛排口 | 2.720 | 2.720 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.477 | 3858.9949 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 4.825 | 4.825 | 15 | 21.892 | 21.892 | 30 | 56.723 | 56.723 | 150 | 7.297 | 143494.826 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#粉碎机排口 | 3.897 | 3.897 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.151 | 37250.0221 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#粉碎机排口 | 3.756 | 3.756 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.959 | 7683.7457 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#装煤排口 | 1.205 | 1.205 | 10 | 3.590 | 3.590 | 70 | -- | -- | -- | 3.718 | 2996.196 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#装煤排口 | 0.891 | 0.891 | 10 | 0.491 | 0.491 | 70 | -- | -- | -- | 0.561 | 472.0362 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#拦焦排口 | 1.353 | 1.353 | 10 | 2.986 | 2.986 | 30 | -- | -- | -- | 3.216 | 2677.5769 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#拦焦排口 | 1.597 | 1.597 | 10 | 3.364 | 3.364 | 30 | -- | -- | -- | 4.612 | 3887.411 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 5#炉顶装煤排口 | 1.872 | 1.872 | 10 | 1.303 | 1.303 | 70 | -- | -- | -- | 0.583 | 888.671 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 4#炉顶装煤排口 | 2.270 | 2.270 | 10 | 0.360 | 0.360 | 70 | -- | -- | -- | 1.262 | 1882.7555 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 5.547 | 5.547 | 15 | 19.754 | 19.754 | 30 | 59.905 | 59.905 | 150 | 2.977 | 75490.8696 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 6#炉顶装煤排口 | 2.326 | 2.326 | 10 | 1.550 | 1.550 | 70 | -- | -- | -- | 0.711 | 1073.5108 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 3#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 4.115 | 4.115 | 15 | 19.758 | 19.758 | 30 | 64.619 | 64.619 | 150 | 4.048 | 174719.1307 | --
山西兴高能源集团股份有限公司 | 1废气排放口 | 1.951 | 1.951 | 10 | 13.441 | 13.441 | 30 | 61.880 | 61.880 | 150 | 7.376 | 108731.0327 | --
山西兴高能源集团股份有限公司 | 废气排放口 | 1.937 | 1.937 | 10 | 2.955 | 2.955 | 30 | 0.835 | 0.835 | 150 | 0.884 | 35371.2153 | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 5号移动装煤废气总排口 | 1.220 | 1.220 | 10 | 1.611 | 1.611 | 70 | -- | -- | -- | 1.362 | 2086.3895 | --
山西兴高能源集团股份有限公司 | 推焦废气总排口 | 2.088 | 2.088 | 10 | 0.822 | 0.822 | 30 | -- | -- | -- | 0.239 | 236.7328 | --
山西兴高能源集团股份有限公司 | 1号装煤 | 1.059 | 1.059 | 10 | 0.387 | 0.387 | 70 | -- | -- | -- | 0.885 | 1250.404 | --
山西兴高能源集团股份有限公司 | 2号装煤 | 1.478 | 1.478 | 10 | 0.424 | 0.424 | 70 | -- | -- | -- | 0.275 | 384.4742 | --
高平市恒基阻燃材料有限责任公司建材分公司 | 废气排放口 | 5.268 | 5.095 | 30 | 2.422 | 2.379 | 200 | 97.075 | 94.215 | 200 | 2.158 | 16145.6598 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 锅炉废气 | 2.108 | 3.605 | 10 | 0.501 | 0.852 | 35 | 13.808 | 23.584 | 50 | 11.873 | 415601.9346 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 三废炉废气 | 0.903 | 1.124 | 10 | 0.011 | 0.013 | 35 | 12.229 | 14.907 | 50 | 10.346 | 185012.3785 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 2号吹风气 | 1.297 | 1.302 | 20 | 0.394 | 0.398 | 100 | 98.587 | 97.772 | 150 | 14.507 | 77925.0718 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 1号吹风气 | 0.374 | 0.350 | 20 | 0.251 | 0.222 | 100 | 54.172 | 47.390 | 150 | 12.902 | 54240.2176 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 1号大颗粒放空气洗涤塔 | 9.870 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.292 | 246832.0713 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 2号大颗粒放空气洗涤塔 | 9.890 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.991 | 206235.543 | --
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 1号2号吹风气排放口 | 3.8121 | 3.3092 | 20 | 0.823 | 0.714 | 100 | 62.694 | 54.423 | 150 | 13.461 | 249114.9802 | --
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 1号吹风气 | 0.070 | 0.040 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | -- | 停运
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 2号吹风气 | 0.090 | 0.120 | 20 | 0.120 | 0.170 | 100 | 0.100 | 0.140 | 150 | 0.100 | -- | 停运
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 造粒塔废气 | 5.3702 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.909 | 174590.5771 | --
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 锅炉废气排放口 | 2.6146 | 4.4580 | 10 | 0.741 | 1.263 | 35 | 16.875 | 28.773 | 50 | 11.904 | 366513.7578 | --
高平市丹峰糠醛有限公司 | 废气排放口 | 2.106 | 1.880 | 10 | 8.621 | 7.304 | 30 | 18.661 | 16.231 | 50 | 2.729 | 51617.2875 | --
注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实