## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年06月12日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西煤炭运销集团南河煤业有限公司 | 筛分除尘器烟囱废气排放口 | 0.6613 | 0.7371 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.693 | 16488.3525 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 水泥磨头除尘器 | 1.653 | 1.653 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.451 | 94648.0281 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 水泥磨尾除尘器 | 2.127 | 2.127 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.525 | 13360.0185 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 窑尾废气排放口 | 0.843 | 1.173 | 10 | 5.832 | 8.120 | 35 | 49.013 | 68.240 | 50 | 20.891 | 282008.6568 | 停运
高平市维高水泥制造有限公司 | 窑头废气排放口 | 3.303 | 3.303 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.247 | 295596.4999 | 停运
高平市维高水泥制造有限公司 | 石灰石破碎机除尘 | 1.191 | 1.191 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.349 | 4173.4288 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 煤磨除尘器 | 3.750 | 3.750 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.393 | 24666.5493 | --
高平市九泰新型墙体材料有限公司 | 废气排放口 | 0.6891 | 0.6753 | 30 | 95.498 | 93.586 | 150 | 54.857 | 53.758 | 200 | 4.579 | 61455.1 | --
山西兰花新型墙体材料有限公司 | 废气排放口 | 18.026 | 9.533 | 30 | 0.731 | 2.656 | 150 | 18.003 | 10.874 | 200 | 3.427 | 63927.8844 | --
高平市鑫阳建材有限公司 | 废气排放口 | 2.177 | 3.009 | 30 | 18.519 | 25.647 | 150 | 17.618 | 24.161 | 200 | 6.234 | 83546.4915 | --
高平市环利达新型墙体材料厂 | 废气排放口 | 1.570 | 2.055 | 30 | 93.221 | 121.801 | 150 | 59.386 | 77.477 | 200 | 5.407 | 96877.9935 | --
高平市瑞发建材有限公司 | 废气排放口 | 2.943 | 3.754 | 30 | 60.520 | 76.255 | 150 | 54.086 | 67.696 | 200 | 7.062 | 168126.8576 | --
高平市兴盛建筑材料有限公司 | 废气排放口 | 2.857 | 3.431 | 30 | 18.192 | 21.604 | 150 | 54.540 | 65.451 | 200 | 6.074 | 107811.254 | --
高平市宏瑞实业有限公司 | 废气排放口 | 1.298 | 1.542 | 30 | 30.328 | 35.563 | 150 | 41.494 | 48.496 | 200 | 3.724 | 62146.9862 | --
高平市华进建材有限公司 | 废气排放口 | 2.3124 | 3.5241 | 30 | 59.3305 | 90.4182 | 150 | 23.9589 | 36.5127 | 200 | 3.5507 | 70163.3192 | --
高平市新方成新型建材有限公司 | 废气排放口 | 5.495 | 8.591 | 30 | 52.566 | 80.700 | 150 | 51.822 | 78.828 | 200 | 8.504 | 73054.5258 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 1号_2号10T中频炉废气排放口 | 2.772 | 2.772 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.809 | 35213.4893 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 3号_4号10T中频炉废气排放口 | 3.109 | 3.109 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.570 | 31253.2871 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 多工位离心机废气排放口 | 1.728 | 1.728 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.101 | 16964.911 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 1_2_3线切割内磨废气排放口 | 5.159 | 5.159 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.108 | 13329.1857 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 4_5线切割内磨 | 3.762 | 3.762 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.672 | 1532.8509 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 6线切割_内磨_抛丸 | 0 | 0 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 中频炉1号 | 0.605 | 0.605 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.264 | 1215.7688 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 造型落砂1号 | 0 | 0 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.342 | 1075.9116 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 造型落砂4号 | 0.578 | 0.578 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.130 | 402.5705 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 造型落砂5号 | 0.433 | 0.433 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.908 | 14593.4021 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部1号 | 3.261 | 3.261 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.197 | 16353.6187 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部2号 | 0.016 | 0.016 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.465 | 2125.6487 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部3号 | 1.215 | 1.215 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.969 | 26499.0242 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部4号 | 0.526 | 0.526 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.364 | 23296.4906 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机1号 | 1.854 | 1.854 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.349 | 1061.8346 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机2号 | 0.655 | 0.655 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.109 | 329.9397 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机3号 | 0.403 | 0.403 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.826 | 14283.5832 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 中频炉2号 | 0.659 | 0.659 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.336 | 40013.2988 | --
山西高平科兴赵庄煤业有限公司 | 废气排放口 | 0.797 | 27.067 | 30 | 0.167 | 5.674 | 200 | 0.227 | 7.717 | 300 | 0.377 | 978.1526 | 停运
山西煤炭运销集团首阳煤业有限公司 | 筛分车间布袋除尘器废气排放口 | 0.420 | 0.420 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.383 | 746.463 | --
高平市鑫旺石灰厂 | 废气排放口 | 1.093 | 0.749 | 30 | 0.224 | 0.153 | 200 | 35.095 | 24.014 | 200 | 1.797 | 18838.3194 | --
山西农谷丹峰新能源有限公司 | 废气排放口 | 12.912 | 48.176 | 10 | 0.231 | 0.86 | 30 | 9.611 | 35.859 | 50 | 9.15 | 71793.9818 | 停运
高平市育鑫科贸有限公司 | 废气排放口 | 1.359 | 1.708 | 30 | 0.638 | 0.809 | 100 | 90.604 | 108.661 | 200 | 6.799 | 22019.7796 | --
山西建投晋东南建筑产业有限公司 | 抛丸机废气排放口 | 4.048 | 4.048 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.281 | 650.7873 | --
山西建投晋东南建筑产业有限公司 | 抛丸废气厂房三排放口 | 1.384 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.626 | 3764.3589 | --
山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司（煤矸石制砖厂） | 废气排放口 | 0.401 | 0.642 | 30 | 20.098 | 31.603 | 150 | 30.840 | 48.662 | 200 | 5.920 | 75438.1123 | --
高平市龙凤铁艺铸业有限公司 | 废气排放口 | 1.197 | 1.197 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.853 | 13604.1112 | --
高平市隆兴泰农业机械制造有限公司 | 废气排放口 | 1.083 | 1.083 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.024 | 2863.7529 | --
高平市朝宇铸业有限公司 | 砂处理废气排放口 | 5.786 | 5.786 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.497 | 34221.9236 | --
山西海诺科技股份有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.405 | 46.418 | 300 | 8.413 | 38048.0326 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#振动筛排口 | 0.213 | 0.213 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.255 | 24105.5628 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#振动筛排口 | 2.512 | 2.512 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.450 | 2109.2167 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 2.077 | -- | 15 | 0.347 | -- | 30 | 0.606 | -- | 150 | 0.583 | 13597.9391 | 停运
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#粉碎机排口 | 3.774 | 3.774 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.911 | 4449.4102 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#粉碎机排口 | 4.131 | 4.131 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.579 | 10085.7985 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#装煤排口 | 1.035 | 1.035 | 10 | 4.168 | 4.168 | 70 | -- | -- | -- | 6.383 | 4916.3552 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#装煤排口 | 0.915 | 0.915 | 10 | 0.541 | 0.541 | 70 | -- | -- | -- | 1.895 | 1554.6737 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#拦焦排口 | 1.433 | 1.433 | 10 | 3.953 | 3.953 | 30 | -- | -- | -- | 4.191 | 3419.5535 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#拦焦排口 | 1.472 | 1.472 | 10 | 4.139 | 4.139 | 30 | -- | -- | -- | 6.799 | 5601.3853 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 5#炉顶装煤排口 | 1.998 | 1.998 | 10 | 0.560 | 0.560 | 70 | -- | -- | -- | 2.063 | 3080.3179 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 4#炉顶装煤排口 | 2.273 | 2.273 | 10 | 0.368 | 0.368 | 70 | -- | -- | -- | 1.892 | 2823.3262 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 5.101 | 5.101 | 15 | 19.050 | 19.050 | 30 | 77.072 | 77.072 | 150 | 7.163 | 176005.3008 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 6#炉顶装煤排口 | 2.407 | 2.407 | 10 | 0.397 | 0.397 | 70 | -- | -- | -- | 2.961 | 4329.5382 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 3#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 1.500 | 1.500 | 15 | 18.261 | 18.261 | 30 | 82.820 | 82.820 | 150 | 5.670 | 243936.6371 | --
山西兴高能源集团股份有限公司 | 1废气排放口 | 1.524 | 1.524 | 10 | 0.285 | 0.285 | 30 | 0.502 | 0.502 | 150 | 0.254 | 4421.4219 | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 废气排放口 | 3.998 | 3.998 | 10 | 19.087 | 19.087 | 30 | 79.842 | 79.842 | 150 | 3.048 | 92843.127 | --
山西兴高能源集团股份有限公司 | 5号移动装煤废气总排口 | 1.544 | 1.544 | 10 | 1.137 | 1.137 | 70 | -- | -- | -- | 1.161 | 1702.4752 | --
山西兴高能源集团股份有限公司 | 推焦废气总排口 | 1.480 | 1.480 | 10 | 0.972 | 0.972 | 30 | -- | -- | -- | 0.510 | 430.0222 | --
山西兴高能源集团股份有限公司 | 2废气排放口 | 1.822 | 1.822 | 10 | 0.092 | 0.092 | 30 | 1.111 | 1.111 | 150 | 0.329 | 5265.409 | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 1号装煤 | 1.218 | 1.218 | 10 | 0.651 | 0.656 | 70 | -- | -- | -- | 0.945 | 1268.5643 | --
山西兴高能源集团股份有限公司 | 2号装煤 | 2.521 | 2.521 | 10 | 0.292 | 0.291 | 70 | -- | -- | -- | 0.408 | 553.5729 | --
高平市乾菁工贸有限公司 | 废气排放口 | 3.507 | 2.687 | 30 | 0.566 | 0.431 | 200 | 130.188 | 97.994 | 200 | 3.004 | 21764.6332 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 锅炉废气 | 1.407 | 1.876 | 10 | 0.001 | 0.001 | 35 | 8.912 | 11.880 | 50 | 9.902 | 328939.2352 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 三废炉废气 | 2.287 | 2.622 | 10 | 0.073 | 0.083 | 35 | 11.960 | 13.648 | 50 | 7.650 | 136235.7619 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 2号吹风气 | 0.918 | 0.650 | 20 | 0.007 | 0.005 | 100 | 52.636 | 36.962 | 150 | 12.650 | 64477.0406 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 1号吹风气 | 1.930 | 2.072 | 20 | 0 | 0 | 100 | 44.597 | 47.651 | 150 | 12.439 | 64341.5734 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 1号大颗粒放空气洗涤塔 | 2.482 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.767 | 133277.6731 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 2号大颗粒放空气洗涤塔 | 2.107 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.700 | 199074.9172 | --
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 1号2号吹风气排放口 | 4.2851 | 3.5334 | 20 | 0.925 | 0.763 | 100 | 64.225 | 52.960 | 150 | 6.174 | 107874.9368 | --
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 造粒塔废气 | 1.1315 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.491 | 235464.475 | --
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 锅炉废气排放口 | 3.9832 | 5.5539 | 10 | 1.611 | 2.247 | 35 | 18.746 | 26.138 | 50 | 3.064 | 100787.6875 | --
高平市丹峰糠醛有限公司 | 废气排放口 | 3.884 | 3.857 | 10 | 8.686 | 8.187 | 30 | 32.780 | 31.966 | 50 | 3.767 | 74042.4405 | --
注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实