## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年08月09日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司 | 废气排放口 | 1.197 | 1.231 | 30 | 28.311 | 29.106567 | 150 | 27.558 | 28.329 | 200 | 5.488 | 66975.5961 | --
山西煤炭运销集团南河煤业有限公司 | 筛分除尘器烟囱废气排放口 | 0.7951 | 0.7897 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.441 | 11692.37 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 水泥磨头除尘器 | 3.519 | 3.519 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.165 | 1847.243 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 水泥磨尾除尘器 | 1.561 | 1.561 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.308 | 653.5019 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 窑尾废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 320 | -- | -- | 停运
高平市维高水泥制造有限公司 | 窑头 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市维高水泥制造有限公司 | 石灰石破碎机除尘 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市维高水泥制造有限公司 | 煤磨除尘器 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市九泰新型墙体材料有限公司 | 废气排放口 | 1.876 | 1.789 | 30 | 92.305 | 88.062 | 150 | 70.356 | 67.123 | 200 | 3.900 | 50860.9018 | --
山西兰花新型墙体材料有限公司 | 废气排放口 | 4.512 | 3.267 | 30 | 0.937 | 0.679 | 150 | 20.913 | 15.141 | 200 | 4.228 | 80687.653 | --
高平市鑫阳建材有限公司 | 废气排放口 | 3.666 | -28.969 | 30 | 0.315 | -2.480 | 150 | 2.261 | -17.793 | 200 | 0.169 | 2379.3235 | 停运
高平市环利达新型墙体材料厂 | 废气排放口 | 1.524 | 2.366 | 30 | 76.037 | 118.033 | 150 | 41.752 | 64.812 | 200 | 5.306 | 100134.3722 | --
高平市瑞发建材有限公司 | 废气排放口 | 1.454 | 1.388 | 30 | 69.598 | 66.427 | 150 | 84.506 | 80.656 | 200 | 4.847 | 121983.9622 | --
高平市建能墙体材料有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市兴盛建筑材料有限公司 | 废气排放口 | 1.934 | 2.469 | 30 | 33.968 | 43.363378 | 150 | 41.259 | 52.668 | 200 | 6.606 | 115426.8827 | --
高平市宏瑞实业有限公司 | 废气排放口 | 1.413 | 1.823 | 30 | 24.169 | 31.195 | 150 | 44.039 | 56.842 | 200 | 6.589 | 95366.3888 | --
晋城市坤通物资贸易有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市华进建材有限公司 | 废气排放口 | 2.2085 | 1.9581 | 30 | 83.234 | 73.797678 | 150 | 27.4733 | 24.3584 | 200 | 5.495 | 138846.8489 | --
高平市丹恒新型墙体材料有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市新方成新型建材有限公司 | 废气排放口 | 4.478 | 71.509 | 30 | 0.441 | 7.049 | 150 | 0.873 | 13.942 | 200 | 0.476 | 4245.9125 | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 烧结机头废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 退火炉废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 烧结整粒筛分 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 2号出铁场废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 烧结配料废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 喷煤废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 中频炉废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 出铁场烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 高炉上料废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 烧结机尾除尘器 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 2#烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结机头 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂退火炉排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结矿筛除尘器排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂大线喷锌 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂小线喷锌 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 件厂打磨房排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 件厂砂处理 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂中频炉 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂喂丝球化 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 熟料上料 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 1#烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂离心、浇筑 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 高炉出铁场排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结混料排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 高炉热风炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西天坤特种材料有限公司 | 电弧炉废气排放口 | 4.460 | 4.461 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.013 | 73363.449 | --
山西天坤特种材料有限公司 | 鄂破机废气排放口 | 2.393 | 2 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.401 | 3511.9622 | --
高平国投热电有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市永通物业管理有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市野川镇人民政府 | 废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
高平市佳恒热力有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市恒光热力有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平马村恒光热源有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 1号_2号10T中频炉废气排放口 | 2.806 | 2.806 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.570 | 2349.071 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 3号_4号10T中频炉废气排放口 | 3.805 | 3.805 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.135 | 574.4385 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 多工位离心机废气排放口 | 1.390 | 1.390 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.146 | 1224.6154 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 1_2_3线切割内磨废气排放口 | 4.200 | 4.200 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.402 | 1650.7166 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 4_5线切割内磨 | 3.465 | 3.465 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.341 | 776.9938 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 中频炉1号 | 0.720 | 0.720 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.294 | 1351.8097 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 造型落砂4号 | 0.575 | 0.575 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.753 | 23082.7545 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 造型落砂5号 | 0.554 | 0.554 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.436 | 7397.9329 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部1号 | 3.464 | 3.464 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.623 | 14995.3401 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部3号 | 1.775 | 1.775 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.107 | 35563.5757 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部4号 | 0.491 | 0.491 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.977 | 26150.8351 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机1号 | 1.901 | 1.901 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.191 | 566.8887 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机2号 | 0.590 | 0.590 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.061 | 12215.6259 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机3号 | 0.368 | 0.368 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.358 | 1098.9896 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 中频炉2号 | 0.654 | 0.654 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.516 | 33130.7385 | --
山西长平煤业有限责任公司 | 长平3号20t锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西长平煤业有限责任公司 | 釜山20t锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西长平煤业有限责任公司 | 芦家峪20t锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西长平煤业有限责任公司 | 长平1号20t锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西长平煤业有限责任公司 | 长平2号20t锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西长平煤业有限责任公司 | 釜山1号锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西高平科兴赵庄煤业有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西煤炭运销集团首阳煤业有限公司 | 筛分车间布袋除尘器废气排放口 | 0.381 | 0.381 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.377 | 736.8312 | --
高平市祥泽商贸有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市育鑫科贸有限公司 | 废气排放口 | 2.723 | 113.775 | 30 | 0.901 | 16.584 | 100 | 31.951 | 133.646 | 200 | 5.788 | 18284.8786 | --
高平市鑫旺石灰厂 | 废气排放口 | 1.395 | 2.097 | 30 | 0.916 | 1.377 | 200 | 33.052 | 49.685 | 200 | 1.026 | 10961.5438 | --
山西建投晋东南建筑产业有限公司 | 抛丸机废气排放口 | 3.865 | 3.865 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.189 | 429.009 | --
山西建投晋东南建筑产业有限公司 | 抛丸废气厂房三排放口 | 1.057 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.486 | 1148.1501 | --
高平市龙凤铁艺铸业股份有限公司 | 废气排放口 | 2.156 | 2.156 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.023 | 16498.6592 | --
高平市隆兴泰农业机械制造有限公司 | 废气排放口 | 1.440 | 1.440 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.238 | 641.7427 | --
高平市朝宇铸业有限公司 | 砂处理废气排放口 | 2.293 | 2.293 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.475 | 18525.0342 | --
山西海诺科技股份有限公司 | 二期南线工程1000kg/h喷雾干燥塔 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.420 | 15.903 | 300 | 0.853 | 4656.1009 | 停运
山西海诺科技股份有限公司 | 二期北线工程1000kg/h喷雾干燥塔 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.268 | 4.8 | 300 | 0.367 | 2488.0421 | 停运
山西农谷丹峰新能源有限公司 | 废气排放口 | 4.214 | 4.232 | 10 | 1.842 | 1.85 | 30 | 37.661 | 37.82 | 50 | 15.713 | 105756.8994 | --
山西兴高能源集团股份有限公司 | 1废气排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 3号装煤废气总排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 4号装煤废气总排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 5号移动装煤废气总排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 推焦废气总排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 2废气排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 1号装煤 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 2号装煤 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#振动筛排口 | 0.235 | 0.235 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.923 | 9635.6121 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#振动筛排口 | 2.543 | 2.543 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.456 | 2183.2892 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 2.535 | -- | 15 | 13.762 | -- | 30 | 44.144 | -- | 150 | 6.826 | 134050.6969 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#粉碎机排口 | 3.683 | 3.683 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.919 | 4478.5878 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#粉碎机排口 | 3.994 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.694 | 8703.5352 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#装煤排口 | 0.837 | 0.837 | 30 | 1.493 | 1.493 | 70 | -- | -- | -- | 4.571 | 7209.847 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#装煤排口 | 0.76 | 0.757 | 30 | 0.873 | 0.873 | 70 | -- | -- | -- | 1.196 | 1975.0998 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#拦焦排口 | 1.523 | 1.523 | 30 | 2.110 | 2.110 | 30 | -- | -- | -- | 3.344 | 6755.8807 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#拦焦排口 | 1.249 | 1.249 | 30 | 2.668 | 2.668 | 30 | -- | -- | -- | 3.813 | 7878.3082 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 5#炉顶装煤排口 | 2.025 | 2.025 | 30 | 1.7 | 1.700 | 70 | -- | -- | -- | 2.166 | 3074.3594 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 4#炉顶装煤排口 | 2.273 | 2.274 | 30 | 1.993 | 1.993 | 70 | -- | -- | -- | 0.813 | 1055.2957 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 4.534 | 4.534 | 15 | 12.921 | 12.921 | 30 | 32.851 | 32.851 | 150 | 9.438 | 239750.155 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 6#炉顶装煤排口 | 2.380 | 2.380 | 30 | 1.200 | 1.200 | 70 | -- | -- | -- | 1.744 | 2622.4345 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 3#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 2.500 | 2.500 | 15 | 15.308 | 15.308 | 30 | 37.327 | 37.327 | 150 | 5.276 | 230450.1021 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.162 | -- | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.057 | -- | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 3#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.046 | -- | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 4#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.113 | -- | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 5#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.628 | -- | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 6#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | -- | --
高平市乾菁工贸有限公司 | 废气排放口 | 7.184 | 5.133 | 30 | 2.577 | 1.781 | 200 | 76.420 | 52.428 | 200 | 2.370 | 16240.2318 | --
山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 吹风气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 锅炉废气 | 1.515 | 2.577 | 10 | 0.123 | 0.209302 | 35 | 4.08 | 6.942 | 50 | 9.751 | 314683.6527 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 三废炉废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 2号吹风气 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 1号吹风气 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 1号大颗粒放空气洗涤塔 | 5.089 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.093 | 177317.3613 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 2号大颗粒放空气洗涤塔 | 2.138 | 2.138 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.732 | 185394.553 | --
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 1号2号吹风气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 1号吹风气 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 2号吹风气 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 造粒塔废气 | 1.6064 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.286 | 246237.5063 | --
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 锅炉废气排放口 | 1.117 | 1.391 | 10 | 0.268 | 0.314062 | 35 | 14.126 | 16.493 | 50 | 6.311 | 257628.51 | --
山西省高平化工有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市丹峰糠醛有限公司 | 废气排放口 | 2.43 | 2.106214 | 10 | 12.559 | 10.885576 | 30 | 17.754 | 15.388368 | 50 | 3.504 | 64096.003 | --
高平市瑞轩商贸有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实