## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年08月17日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司 | 废气排放口 | 0.485 | 0.518 | 30 | 24.486 | 26.160254 | 150 | 39.512 | 42.217 | 200 | 5.69 | 69030.9846 | --
山西煤炭运销集团南河煤业有限公司 | 筛分除尘器烟囱废气排放口 | 0.398 | 0.3986 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.471 | 9556.7225 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 水泥磨头除尘器 | 4.164 | 4.164 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.229 | 63411.3405 | 停运
高平市维高水泥制造有限公司 | 水泥磨尾除尘器 | 1.651 | 1.651 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.356 | 12162.4478 | 停运
高平市维高水泥制造有限公司 | 窑尾废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 320 | -- | -- | 停运
高平市维高水泥制造有限公司 | 窑头 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市维高水泥制造有限公司 | 石灰石破碎机除尘 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市维高水泥制造有限公司 | 煤磨除尘器 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市九泰新型墙体材料有限公司 | 废气排放口 | 1.939 | 1.883 | 30 | 85.718 | 83.214 | 150 | 66.025 | 64.096 | 200 | 3.999 | 52411.3133 | --
山西兰花新型墙体材料有限公司 | 废气排放口 | 2.995 | 2.049 | 30 | 1.396 | 0.954 | 150 | 23.045 | 15.761 | 200 | 4.093 | 76880.518 | --
高平市鑫阳建材有限公司 | 废气排放口 | 3.878 | -34.471 | 30 | 0.321 | -2.837 | 150 | 2.175 | -19.303 | 200 | 0.088 | 1238.3566 | 停运
高平市环利达新型墙体材料厂 | 废气排放口 | 1.528 | 2.303 | 30 | 74.964 | 113.067826 | 150 | 47.527 | 71.667 | 200 | 5.822 | 109322.9585 | --
高平市瑞发建材有限公司 | 废气排放口 | 1.5 | 1.465 | 30 | 55.806 | 54.477 | 150 | 81.395 | 79.456 | 200 | 4.981 | 125258.0744 | --
高平市建能墙体材料有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市兴盛建筑材料有限公司 | 废气排放口 | 1.939 | 2.534 | 30 | 30.443 | 39.772 | 150 | 51.262 | 66.97 | 200 | 6.597 | 114935.5283 | --
高平市宏瑞实业有限公司 | 废气排放口 | 1.359 | 2.286 | 30 | 31.036 | 52.218 | 150 | 42.711 | 71.861 | 200 | 7.175 | 104944.8333 | --
晋城市坤通物资贸易有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市华进建材有限公司 | 废气排放口 | 1.5538 | 1.3028 | 30 | 82.3490 | 69.0462 | 150 | 43.9624 | 36.8607 | 200 | 4.2342 | 107617.4252 | --
高平市丹恒新型墙体材料有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市新方成新型建材有限公司 | 废气排放口 | 3.999 | 62.931 | 30 | 0.481 | 7.562 | 150 | 0.809 | 12.724 | 200 | 0.402 | 3545.3259 | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 烧结机头废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 退火炉废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 烧结整粒筛分 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 2号出铁场废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 烧结配料废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 喷煤废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 中频炉废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 出铁场烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 高炉上料废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 烧结机尾除尘器 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 2#烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结机头 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂退火炉排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结矿筛除尘器排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂大线喷锌 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂小线喷锌 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 件厂打磨房排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 件厂砂处理 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂中频炉 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂喂丝球化 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 熟料上料 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 1#烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂离心、浇筑 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 高炉出铁场排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结混料排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 高炉热风炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西天坤特种材料有限公司 | 电弧炉废气排放口 | 4.409 | 4.407 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.520 | 125639.1335 | --
山西天坤特种材料有限公司 | 鄂破机废气排放口 | 3.307 | 2.318 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.472 | 3662.966 | --
高平国投热电有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市永通物业管理有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市野川镇人民政府 | 废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
高平市佳恒热力有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市恒光热力有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平马村恒光热源有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 1号_2号10T中频炉废气排放口 | 2.796 | 2.796 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.501 | 2065.1645 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 3号_4号10T中频炉废气排放口 | 3.906 | 3.906 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.090 | 388.5891 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 多工位离心机废气排放口 | 1.398 | 1.398 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.116 | 968.1137 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 1_2_3线切割内磨废气排放口 | 5.525 | 5.525 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.320 | 1340.3756 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 4_5线切割内磨 | 3.467 | 3.467 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.432 | 983.1077 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 中频炉1号 | 0.795 | 0.795 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 739.9093 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 造型落砂4号 | 0.581 | 0.581 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.883 | 17810.4471 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 造型落砂5号 | 0.531 | 0.531 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.173 | 6595.4302 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部1号 | 3.415 | 3.415 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.453 | 11168.3542 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部3号 | 1.480 | 1.480 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.776 | 25422.6223 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部4号 | 0.502 | 0.502 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.867 | 21422.427 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机1号 | 1.906 | 1.906 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.182 | 548.5674 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机2号 | 0.670 | 0.670 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.130 | 9422.7751 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机3号 | 0.360 | 0.360 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.226 | 692.6976 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 中频炉2号 | 0.661 | 0.661 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.248 | 31800.6336 | --
山西长平煤业有限责任公司 | 长平3号20t锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西长平煤业有限责任公司 | 釜山20t锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西长平煤业有限责任公司 | 芦家峪20t锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西长平煤业有限责任公司 | 长平1号20t锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西长平煤业有限责任公司 | 长平2号20t锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西长平煤业有限责任公司 | 釜山1号锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西高平科兴赵庄煤业有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西煤炭运销集团首阳煤业有限公司 | 筛分车间布袋除尘器废气排放口 | 0.444 | 0.444 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.306 | 593.4177 | --
高平市祥泽商贸有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市育鑫科贸有限公司 | 废气排放口 | 2.765 | 24.850 | 30 | 0.812 | 6.519 | 100 | 38.323 | 70.344 | 200 | 4.965 | 15526.8485 | --
高平市鑫旺石灰厂 | 废气排放口 | 0.847 | 9.644 | 30 | 0.611 | 6.956 | 200 | 3.393 | 38.632 | 200 | 1.096 | 12091.23 | --
山西建投晋东南建筑产业有限公司 | 抛丸机废气排放口 | 3.895 | 3.895 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.179 | 406.6085 | --
山西建投晋东南建筑产业有限公司 | 抛丸废气厂房三排放口 | 1.078 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.471 | 1111.4062 | --
高平市龙凤铁艺铸业股份有限公司 | 废气排放口 | 0.974 | 0.974 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.430 | 17485.1787 | --
高平市隆兴泰农业机械制造有限公司 | 废气排放口 | 2.268 | 2.268 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.686 | 7354.4798 | --
高平市朝宇铸业有限公司 | 砂处理废气排放口 | 1.973 | 1.973 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.139 | 17007.5285 | --
山西海诺科技股份有限公司 | 二期南线工程1000kg/h喷雾干燥塔 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.771 | 64.730 | 300 | 1.988 | 10873.4712 | 停运
山西海诺科技股份有限公司 | 二期北线工程1000kg/h喷雾干燥塔 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.578 | 25.071 | 300 | 0.272 | 1836.0422 | 停运
山西农谷丹峰新能源有限公司 | 废气排放口 | 4.018 | 3.9555 | 10 | 1.926 | 1.896041 | 30 | 39.113 | 38.506 | 50 | 16.553 | 111385.6798 | --
山西兴高能源集团股份有限公司 | 1废气排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 3号装煤废气总排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 4号装煤废气总排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 5号移动装煤废气总排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 推焦废气总排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 2废气排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 1号装煤 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 2号装煤 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#振动筛排口 | 0.299 | 0.299 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.168 | 6286.4366 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#振动筛排口 | 2.730 | 2.730 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.449 | 2168.2609 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 2.453 | -- | 15 | 11.872 | -- | 30 | 29.461 | -- | 150 | 7.283 | 147175.3248 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#粉碎机排口 | 3.673 | 3.673 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.689 | 4139.3057 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#粉碎机排口 | 3.310 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.884 | 5926.3706 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#装煤排口 | 0.832 | 0.832 | 30 | 1.524 | 1.524 | 70 | -- | -- | -- | 3.769 | 5938.8647 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#装煤排口 | 0.797 | 0.797 | 30 | 0.882 | 0.882 | 70 | -- | -- | -- | 0.971 | 1599.4388 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#拦焦排口 | 1.556 | 1.556 | 30 | 3.084 | 3.080 | 30 | -- | -- | -- | 3.405 | 6891.069 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#拦焦排口 | 1.340 | 1.340 | 30 | 2.884 | 2.884 | 30 | -- | -- | -- | 2.728 | 5590.2957 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 5#炉顶装煤排口 | 2.031 | 2.031 | 30 | 1.344 | 1.341 | 70 | -- | -- | -- | 2.227 | 3175.1863 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 4#炉顶装煤排口 | 2.328 | 2.328 | 30 | 0.799 | 0.800 | 70 | -- | -- | -- | 0.945 | 1381.4741 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 4.486 | 4.486 | 15 | 5.704 | 5.704 | 30 | 22.399 | 22.399 | 150 | 9.043 | 233842.3772 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 6#炉顶装煤排口 | 2.398 | 2.398 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2293.3344 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 3#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 2.651 | 2.651 | 15 | 11.793 | 11.793 | 30 | 25.855 | 25.855 | 150 | 5.070 | 223461.5111 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.171 | -- | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | -- | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 3#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.044 | -- | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 4#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.113 | -- | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 5#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.544 | -- | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 6#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | -- | --
高平市乾菁工贸有限公司 | 废气排放口 | 6.629 | 5.042 | 30 | 1.750 | 1.337 | 200 | 125.230 | 94.889 | 200 | 2.154 | 14806.3602 | --
山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 吹风气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 锅炉废气 | 1.632 | 2.526 | 10 | 0.34 | 0.526261 | 35 | 4.45 | 6.888 | 50 | 9.003 | 315034.413 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 三废炉废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 2号吹风气 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 1号吹风气 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 1号大颗粒放空气洗涤塔 | 4.885 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.65 | 187502.4491 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 2号大颗粒放空气洗涤塔 | 2.247 | 2.247 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.436 | 130773.3302 | --
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 1号2号吹风气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 1号吹风气 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 2号吹风气 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 造粒塔废气 | 1.7059 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.088 | 241036.8322 | --
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 锅炉废气排放口 | 1.303 | 1.685 | 10 | 0.253 | 0.30826 | 35 | 12.666 | 15.464 | 50 | 6.607 | 269734.265 | --
山西省高平化工有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市丹峰糠醛有限公司 | 废气排放口 | 2.966 | 2.642 | 10 | 11.795 | 9.629992 | 30 | 11.65 | 10.376 | 50 | 3.499 | 61137.8692 | --
高平市瑞轩商贸有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实