## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年08月21日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司 | 废气排放口 | 0.419 | 0.545 | 30 | 22.149 | 28.827322 | 150 | 32.847 | 42.749 | 200 | 5.9 | 73005.4516 | --
山西煤炭运销集团南河煤业有限公司 | 筛分除尘器烟囱废气排放口 | 0.446 | 0.4473 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.155 | 11066.4275 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 水泥磨头除尘器 | 3.499 | 3.499 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.222 | 2483.911 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 水泥磨尾除尘器 | 1.516 | 1.516 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.879 | 1895.9141 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 窑尾废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 320 | -- | -- | 停运
高平市维高水泥制造有限公司 | 窑头 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市维高水泥制造有限公司 | 石灰石破碎机除尘 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市维高水泥制造有限公司 | 煤磨除尘器 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市九泰新型墙体材料有限公司 | 废气排放口 | 2.157 | 1.949 | 30 | 90.241 | 81.550 | 150 | 65.937 | 59.587 | 200 | 4.667 | 60517.3483 | --
山西兰花新型墙体材料有限公司 | 废气排放口 | 2.283 | 1.564 | 30 | 0.162 | 0.110958 | 150 | 23.329 | 15.98 | 200 | 4.104 | 77300.9314 | --
高平市鑫阳建材有限公司 | 废气排放口 | 4.273 | -36.329 | 30 | 0.358 | -3.046 | 150 | 2.232 | -18.940 | 200 | 0.248 | 3467.062 | 停运
高平市环利达新型墙体材料厂 | 废气排放口 | 1.524 | 2.424 | 30 | 76.147 | 121.145 | 150 | 49.683 | 79.043 | 200 | 5.701 | 106648.7089 | --
高平市瑞发建材有限公司 | 废气排放口 | 1.468 | 1.45 | 30 | 65.286 | 64.501 | 150 | 82.265 | 81.276 | 200 | 5.036 | 126514.2606 | --
高平市建能墙体材料有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市兴盛建筑材料有限公司 | 废气排放口 | 1.911 | 2.165 | 30 | 25.803 | 29.244036 | 150 | 41.198 | 46.687 | 200 | 6.526 | 112821.9381 | --
高平市宏瑞实业有限公司 | 废气排放口 | 1.378 | 2.175 | 30 | 33.945 | 53.597355 | 150 | 46.092 | 72.76 | 200 | 7.48 | 108994.6979 | --
晋城市坤通物资贸易有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市华进建材有限公司 | 废气排放口 | 1.5235 | 1.4745 | 30 | 71.6191 | 69.3169 | 150 | 31.4094 | 30.3997 | 200 | 4.7669 | 121155.7073 | --
高平市丹恒新型墙体材料有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市新方成新型建材有限公司 | 废气排放口 | 3.505 | 57.619 | 30 | 0.404 | 6.64 | 150 | 0.656 | 10.78 | 200 | 0.419 | 3653.2964 | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 烧结机头废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 退火炉废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 烧结整粒筛分 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 2号出铁场废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 烧结配料废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 喷煤废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 中频炉废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 出铁场烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 高炉上料废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 烧结机尾除尘器 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 2#烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结机头 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂退火炉排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结矿筛除尘器排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂大线喷锌 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂小线喷锌 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 件厂打磨房排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 件厂砂处理 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂中频炉 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂喂丝球化 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 熟料上料 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 1#烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂离心、浇筑 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 高炉出铁场排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结混料排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 高炉热风炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西天坤特种材料有限公司 | 电弧炉废气排放口 | 4.258 | 4.257 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.295 | 117347.1391 | --
山西天坤特种材料有限公司 | 鄂破机废气排放口 | 2.827 | 1.984 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.456 | 4168.0154 | --
高平国投热电有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市永通物业管理有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市野川镇人民政府（集中供热工程） | 废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
高平市佳恒热力有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市恒光热力有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平马村恒光热源有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 1号_2号10T中频炉废气排放口 | 2.928 | 2.928 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.302 | 28683.7215 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 3号_4号10T中频炉废气排放口 | 3.890 | 3.890 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.488 | 26494.5814 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 多工位离心机废气排放口 | 1.476 | 1.473 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.711 | 35984.4445 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 1_2_3线切割内磨废气排放口 | 5.249 | 5.249 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.392 | 1627.099 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 4_5线切割内磨 | 3.509 | 3.509 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.565 | 8027.0366 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 中频炉1号 | 0.718 | 0.718 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.390 | 1783.4504 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 造型落砂4号 | 0.572 | 0.572 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.228 | 3740.0547 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 造型落砂5号 | 0.584 | 0.584 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.690 | 13848.3137 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部1号 | 3.454 | 3.454 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.177 | 20076.6917 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部3号 | 1.898 | 1.898 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.929 | 25916.052 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部4号 | 0.509 | 0.509 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.728 | 20686.7866 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机1号 | 1.913 | 1.913 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.073 | 219.4886 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机2号 | 0.697 | 0.697 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.280 | 12866.6989 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机3号 | 0.373 | 0.373 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.510 | 1569.0359 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 中频炉2号 | 0.794 | 0.794 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.919 | 30325.2904 | --
山西长平煤业有限责任公司 | 长平3号20t锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西长平煤业有限责任公司 | 釜山20t锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西长平煤业有限责任公司 | 芦家峪20t锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西长平煤业有限责任公司 | 长平1号20t锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西长平煤业有限责任公司 | 长平2号20t锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西长平煤业有限责任公司 | 釜山1号锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西高平科兴赵庄煤业有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西煤炭运销集团首阳煤业有限公司 | 筛分车间布袋除尘器废气排放口 | 0.403 | 0.403 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.378 | 735.0842 | --
高平市祥泽商贸有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市育鑫科贸有限公司 | 废气排放口 | 2.726 | 27.165 | 30 | 0.526 | 4.439 | 100 | 16.386 | 40.435 | 200 | 3.131 | 9788.0241 | --
高平市鑫旺石灰厂 | 废气排放口 | 0.869 | 0.965 | 30 | 0.358 | 0.397 | 200 | 65.161 | 72.339 | 200 | 2.026 | 21092.0141 | --
山西建投晋东南建筑产业有限公司 | 抛丸机废气排放口 | 3.904 | 3.904 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.300 | 679.5837 | --
山西建投晋东南建筑产业有限公司 | 抛丸废气厂房三排放口 | 1.051 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.442 | 1042.6058 | --
高平市龙凤铁艺铸业股份有限公司 | 废气排放口 | 0.801 | 0.801 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.277 | 668.6724 | --
高平市隆兴泰农业机械制造有限公司 | 废气排放口 | 1.461 | 1.461 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.153 | 420.7252 | --
高平市朝宇铸业有限公司 | 砂处理废气排放口 | 4.708 | 4.708 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.445 | 30149.2184 | --
山西海诺科技股份有限公司 | 二期南线工程1000kg/h喷雾干燥塔 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.809 | 86.775 | 300 | 2.445 | 13393.3424 | 停运
山西海诺科技股份有限公司 | 二期北线工程1000kg/h喷雾干燥塔 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.243 | 3.809 | 300 | 0.305 | 2056.4264 | 停运
山西农谷丹峰新能源有限公司 | 废气排放口 | 4.113 | 5.738 | 10 | 1.525 | 2.128 | 30 | 29.636 | 41.347 | 50 | 12.254 | 81603.2924 | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 1废气排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 3号装煤废气总排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 4号装煤废气总排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 5号移动装煤废气总排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 推焦废气总排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 2废气排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 1号装煤 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 2号装煤 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#振动筛排口 | 0.217 | 0.217 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.292 | 7641.3077 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#振动筛排口 | 2.697 | 2.697 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.448 | 2166.6555 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 2.590 | -- | 15 | 15.207 | -- | 30 | 48.597 | -- | 150 | 8.630 | 167190.2859 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#粉碎机排口 | 3.669 | 3.669 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.302 | 3529.6829 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#粉碎机排口 | 4 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.113 | 4735.763 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#装煤排口 | 0.852 | 0.852 | 30 | 1.162 | 1.162 | 70 | -- | -- | -- | 3.528 | 5532.9443 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#装煤排口 | 0.76 | 0.759 | 30 | 0.895 | 0.895 | 70 | -- | -- | -- | 0.784 | 1285.1097 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#拦焦排口 | 1.512 | 1.512 | 30 | 2.599 | 2.598 | 30 | -- | -- | -- | 2.181 | 4426.709 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#拦焦排口 | 1.573 | 1.573 | 30 | 0.340 | 0.340 | 30 | -- | -- | -- | 2.870 | 5987.1133 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 5#炉顶装煤排口 | 2.077 | 2.077 | 30 | 1.054 | 1.048 | 70 | -- | -- | -- | 0.675 | 969.7729 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 4#炉顶装煤排口 | 2.516 | 2.516 | 30 | 1.878 | 1.876 | 70 | -- | -- | -- | 1.238 | 1817.0714 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 4.662 | 4.662 | 15 | 10.961 | 10.961 | 30 | 38.042 | 38.042 | 150 | 8.922 | 222925.3896 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 6#炉顶装煤排口 | 2.379 | 2.379 | 30 | 1.112 | 1.112 | 70 | -- | -- | -- | 1.398 | 2090.803 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 3#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 2.559 | 2.559 | 15 | 14.132 | 14.132 | 30 | 42.366 | 42.366 | 150 | 5.429 | 233413.9177 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.288 | -- | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | -- | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 3#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.045 | -- | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 4#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.112 | -- | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 5#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.537 | -- | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 6#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | -- | --
高平市乾菁工贸有限公司 | 废气排放口 | 5.202 | 5.764 | 30 | 1.438 | 1.512 | 200 | 95.525 | 107.314 | 200 | 1.799 | 12533.7247 | --
山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 吹风气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 锅炉废气 | 1.992 | 3.004 | 10 | 0.321 | 0.484162 | 35 | 6.307 | 9.512 | 50 | 8.707 | 304271.6055 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 三废炉废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 2号吹风气 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 1号吹风气 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 1号大颗粒放空气洗涤塔 | 5.244 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.766 | 175980.3389 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 2号大颗粒放空气洗涤塔 | 2.209 | 2.209 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.237 | 142221.8687 | --
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 1号2号吹风气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 1号吹风气 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 2号吹风气 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 造粒塔废气 | 1.7436 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.101 | 240916.3644 | --
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 锅炉废气排放口 | 1.151 | 1.508 | 10 | 0.192 | 0.235756 | 35 | 13.738 | 16.875 | 50 | 6.552 | 267477.3374 | --
山西省高平化工有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市丹峰糠醛有限公司 | 废气排放口 | 3.936 | 3.584 | 10 | 9 | 8.196 | 30 | 14.643 | 13.334 | 50 | 3.537 | 64347.6807 | --
高平市瑞轩商贸有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实