## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年08月22日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司 | 废气排放口 | 0.372 | 0.429 | 30 | 36.497 | 42.079544 | 150 | 40.209 | 46.359 | 200 | 6.282 | 77218.1862 | --
山西煤炭运销集团南河煤业有限公司 | 筛分除尘器烟囱废气排放口 | 0.664 | 0.6606 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.737 | 14430.5325 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 水泥磨头除尘器 | 3.509 | 3.509 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.226 | 2517.7 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 水泥磨尾除尘器 | 1.532 | 1.532 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.876 | 1904.1359 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 窑尾废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 320 | -- | -- | 停运
高平市维高水泥制造有限公司 | 窑头 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市维高水泥制造有限公司 | 石灰石破碎机除尘 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市维高水泥制造有限公司 | 煤磨除尘器 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市九泰新型墙体材料有限公司 | 废气排放口 | 2.007 | 1.791 | 30 | 100.623 | 89.825 | 150 | 64.264 | 57.368 | 200 | 4.230 | 54638.018 | --
山西兰花新型墙体材料有限公司 | 废气排放口 | 1.12 | 0.825 | 30 | 0.227 | 0.167239 | 150 | 25.719 | 18.95 | 200 | 4.048 | 76285.5851 | --
高平市鑫阳建材有限公司 | 废气排放口 | 4.378 | -40.495 | 30 | 0.375 | -3.463 | 150 | 2.290 | -21.075 | 200 | 0.250 | 3476.1458 | 停运
高平市环利达新型墙体材料厂 | 废气排放口 | 1.522 | 2.341 | 30 | 76.208 | 117.213 | 150 | 49.22 | 75.704 | 200 | 5.761 | 107571.186 | --
高平市瑞发建材有限公司 | 废气排放口 | 1.476 | 1.81 | 30 | 49.145 | 48.181364 | 150 | 61.913 | 75.887 | 200 | 4.273 | 108125.3375 | --
高平市建能墙体材料有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市兴盛建筑材料有限公司 | 废气排放口 | 1.911 | 2.22 | 30 | 23.027 | 26.754 | 150 | 42.904 | 49.848 | 200 | 6.597 | 114173.5604 | --
高平市宏瑞实业有限公司 | 废气排放口 | 1.402 | 2.059 | 30 | 28.981 | 42.566 | 150 | 43.623 | 64.071 | 200 | 8.533 | 124193.107 | --
晋城市坤通物资贸易有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市华进建材有限公司 | 废气排放口 | 1.5395 | 1.5160 | 30 | 89.6391 | 88.2681 | 150 | 34.6131 | 34.0836 | 200 | 5.1987 | 132131.2126 | --
高平市丹恒新型墙体材料有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市新方成新型建材有限公司 | 废气排放口 | 3.75 | 67.889 | 30 | 0.502 | 9.085 | 150 | 0.725 | 13.122 | 200 | 0.4 | 3488.3222 | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 烧结机头废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 退火炉废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 烧结整粒筛分 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 2号出铁场废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 烧结配料废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 喷煤废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 中频炉废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 出铁场烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 高炉上料废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 烧结机尾除尘器 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 2#烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结机头 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂退火炉排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结矿筛除尘器排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂大线喷锌 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂小线喷锌 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 件厂打磨房排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 件厂砂处理 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂中频炉 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂喂丝球化 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 熟料上料 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 1#烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂离心、浇筑 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 高炉出铁场排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结混料排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 高炉热风炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西天坤特种材料有限公司 | 电弧炉废气排放口 | 4.175 | 4.175 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.074 | 109907.9312 | --
山西天坤特种材料有限公司 | 鄂破机废气排放口 | 2.72 | 2.570 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.225 | 4928.6107 | --
高平国投热电有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市永通物业管理有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市野川镇人民政府（集中供热工程） | 废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
高平市佳恒热力有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市恒光热力有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平马村恒光热源有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 1号_2号10T中频炉废气排放口 | 2.944 | 2.944 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.792 | 26487.4168 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 3号_4号10T中频炉废气排放口 | 3.870 | 3.870 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.345 | 25782.242 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 多工位离心机废气排放口 | 1.478 | 1.478 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.755 | 39146.8948 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 1_2_3线切割内磨废气排放口 | 5.111 | 5.111 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.439 | 1805.1115 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 4_5线切割内磨 | 3.665 | 3.665 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.551 | 12505.0015 | --
山西泫氏实业集团有限公司 | 中频炉1号 | 0.660 | 0.660 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.363 | 1654.8423 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 造型落砂4号 | 0.580 | 0.580 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.591 | 19754.4607 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 造型落砂5号 | 0.548 | 0.548 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.148 | 9409.8867 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部1号 | 3.482 | 3.482 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.485 | 14455.187 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部3号 | 1.772 | 1.772 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.791 | 29647.1081 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部4号 | 0.511 | 0.511 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.315 | 23239.9329 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机1号 | 1.921 | 1.921 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.207 | 606.6301 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机2号 | 0.694 | 0.694 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.943 | 11799.6522 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机3号 | 0.369 | 0.369 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.287 | 886.3058 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 中频炉2号 | 0.744 | 0.744 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.582 | 28695.811 | --
山西长平煤业有限责任公司 | 长平3号20t锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西长平煤业有限责任公司 | 釜山20t锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西长平煤业有限责任公司 | 芦家峪20t锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西长平煤业有限责任公司 | 长平1号20t锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西长平煤业有限责任公司 | 长平2号20t锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西长平煤业有限责任公司 | 釜山1号锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西高平科兴赵庄煤业有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西煤炭运销集团首阳煤业有限公司 | 筛分车间布袋除尘器废气排放口 | 0.373 | 0.373 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.398 | 769.2205 | --
高平市祥泽商贸有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市育鑫科贸有限公司 | 废气排放口 | 2.727 | 44.600 | 30 | 0.314 | 5.220 | 100 | 2.143 | 34.763 | 200 | 0.208 | 663.712 | --
高平市鑫旺石灰厂 | 废气排放口 | 0.816 | 12.536312 | 30 | 0.431 | 6.62 | 200 | 10.086 | 155.05 | 200 | 1.871 | 20279.81 | --
山西建投晋东南建筑产业有限公司 | 抛丸机废气排放口 | 3.887 | 3.887 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.034 | 76.754 | --
山西建投晋东南建筑产业有限公司 | 抛丸废气厂房三排放口 | 1.048 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.368 | 866.5853 | --
高平市龙凤铁艺铸业股份有限公司 | 废气排放口 | 0.782 | 0.782 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.302 | 730.0702 | --
高平市隆兴泰农业机械制造有限公司 | 废气排放口 | 1.453 | 1.453 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.197 | 522.7365 | --
高平市朝宇铸业有限公司 | 砂处理废气排放口 | 4.685 | 4.685 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.209 | 29237.4903 | --
山西海诺科技股份有限公司 | 二期南线工程1000kg/h喷雾干燥塔 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.578 | 78.376 | 300 | 2.555 | 13951.7006 | 停运
山西海诺科技股份有限公司 | 二期北线工程1000kg/h喷雾干燥塔 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.252 | 4.013 | 300 | 0.297 | 2000.0456 | 停运
山西农谷丹峰新能源有限公司 | 废气排放口 | 2.125 | 25.057 | 10 | 0.024 | 0.289 | 30 | -0.294 | -3.462 | 50 | 0.569 | 5057.1466 | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 1废气排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 3号装煤废气总排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 4号装煤废气总排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 5号移动装煤废气总排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 推焦废气总排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 2废气排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 1号装煤 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 2号装煤 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#振动筛排口 | 0.217 | 0.217 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.424 | 10211.1208 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#振动筛排口 | 2.693 | 2.693 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.452 | 2172.9172 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 2.587 | -- | 15 | 14.745 | -- | 30 | 44.184 | -- | 150 | 9.075 | 176756.0758 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#粉碎机排口 | 3.673 | 3.673 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.661 | 4071.0541 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#粉碎机排口 | 3.942 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.181 | 9398.1937 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#装煤排口 | 0.876 | 0.876 | 30 | 1.881 | 1.881 | 70 | -- | -- | -- | 4.480 | 6968.9754 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#装煤排口 | 0.76 | 0.759 | 30 | 0.906 | 0.906 | 70 | -- | -- | -- | 1.460 | 2401.0176 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#拦焦排口 | 1.545 | 1.545 | 30 | 2.04 | 2.038 | 30 | -- | -- | -- | 2.572 | 5199.1209 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#拦焦排口 | 1.558 | 1.558 | 30 | 0.377 | 0.377 | 30 | -- | -- | -- | 4.601 | 9533.1189 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 5#炉顶装煤排口 | 2.100 | 2.100 | 30 | 1.77 | 1.767 | 70 | -- | -- | -- | 1.157 | 1640.8896 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 4#炉顶装煤排口 | 2.533 | 2.533 | 30 | 1.435 | 1.435 | 70 | -- | -- | -- | 1.666 | 2434.4949 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 4.644 | 4.644 | 15 | 10.099 | 10.099 | 30 | 35.192 | 35.192 | 150 | 8.653 | 217068.285 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 6#炉顶装煤排口 | 2.388 | 2.388 | 30 | 1.225 | 1.225 | 70 | -- | -- | -- | 2.139 | 3186.1749 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 3#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 2.637 | 2.637 | 15 | 13.429 | 13.429 | 30 | 39.465 | 39.465 | 150 | 5.321 | 229693.6192 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.479 | -- | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | -- | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 3#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.044 | -- | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 4#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.112 | -- | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 5#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.622 | -- | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 6#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.004 | -- | --
高平市乾菁工贸有限公司 | 废气排放口 | 6.850 | 6.678 | 30 | 2.143 | 1.957 | 200 | 80.095 | 74.522 | 200 | 1.225 | 12292.2261 | --
山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 吹风气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 锅炉废气 | 1.459 | 2.048 | 10 | 0.335 | 0.470197 | 35 | 4.97 | 6.976 | 50 | 8.137 | 281445.1437 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 三废炉废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 2号吹风气 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 1号吹风气 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 1号大颗粒放空气洗涤塔 | 5.349 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.602 | 170707.4037 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 2号大颗粒放空气洗涤塔 | 2.153 | 2.153 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.286 | 141954.8745 | --
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 1号2号吹风气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 1号吹风气 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 2号吹风气 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 造粒塔废气 | 1.8168 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.027 | 239541.0747 | --
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 锅炉废气排放口 | 1.021 | 1.457 | 10 | 0.156 | 0.208704 | 35 | 9.845 | 13.209 | 50 | 6.594 | 269199.1549 | --
山西省高平化工有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市丹峰糠醛有限公司 | 废气排放口 | 3.408 | 3.079 | 10 | 10.594 | 9.573 | 30 | 14.551 | 13.147 | 50 | 3.459 | 62181.0142 | --
高平市瑞轩商贸有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实