## sheet1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2026年08月29日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司 | 废气排放口 | 1.561 | 1.821 | 30 | 38.587 | 44.990666 | 150 | 33.249 | 38.768 | 200 | 7.132 | 87657.083 | --
山西煤炭运销集团南河煤业有限公司 | 筛分除尘器烟囱废气排放口 | 0.272 | 0.2427 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.967 | 6434.5175 | --
高平市维高水泥制造有限公司 | 水泥磨头除尘器 | 3.498 | 3.498 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.130 | 1469.0342 | 停运
高平市维高水泥制造有限公司 | 水泥磨尾除尘器 | 1.537 | 1.537 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.134 | 290.5748 | 停运
高平市维高水泥制造有限公司 | 窑尾废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 320 | -- | -- | 停运
高平市维高水泥制造有限公司 | 窑头 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市维高水泥制造有限公司 | 石灰石破碎机除尘 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市维高水泥制造有限公司 | 煤磨除尘器 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市九泰新型墙体材料有限公司 | 废气排放口 | 1.131 | 1.007 | 30 | 90.462 | 80.548 | 150 | 74.763 | 66.569 | 200 | 3.198 | 41784.5975 | --
山西兰花新型墙体材料有限公司 | 废气排放口 | 2.738 | 1.778 | 30 | 1.821 | 1.183 | 150 | 22.852 | 14.844 | 200 | 3.902 | 73727.6791 | --
高平市鑫阳建材有限公司 | 废气排放口 | 4.040 | -40.825 | 30 | 0.322 | -3.237 | 150 | 2.297 | -23.088 | 200 | 0.188 | 2681.1941 | 停运
高平市环利达新型墙体材料厂 | 废气排放口 | 1.493 | 2.454 | 30 | 69.928 | 114.923 | 150 | 45.061 | 74.055 | 200 | 5.512 | 104659.4446 | --
高平市瑞发建材有限公司 | 废气排放口 | 1.803 | 1.88 | 30 | 48.064 | 40.095084 | 150 | 80.397 | 83.823 | 200 | 5.458 | 139232.8245 | --
高平市建能墙体材料有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市兴盛建筑材料有限公司 | 废气排放口 | 2.682 | 3.276057 | 30 | 39.71 | 48.505685 | 150 | 45.258 | 55.273 | 200 | 6.217 | 108659.6468 | --
高平市宏瑞实业有限公司 | 废气排放口 | 1.384 | 1.971 | 30 | 36.872 | 52.519 | 150 | 39.661 | 56.491 | 200 | 5.014 | 72793.5444 | --
晋城市坤通物资贸易有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市华进建材有限公司 | 废气排放口 | 1.577 | 1.26059 | 30 | 89.556 | 71.587484 | 150 | 37.713 | 30.146263 | 200 | 5.616 | 135305.0149 | 停运
高平市丹恒新型墙体材料有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市新方成新型建材有限公司 | 废气排放口 | 2.144 | 6.419159 | 30 | 0.385 | 1.152694 | 150 | 21.226 | 63.550877 | 200 | 4.297 | 32640.9021 | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 烧结机头废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 退火炉废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 烧结整粒筛分 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 2号出铁场废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 烧结配料废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 喷煤废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 中频炉废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 出铁场烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 高炉上料废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市福鑫铸管有限责任公司 | 烧结机尾除尘器 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 2#烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结机头 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂退火炉排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结矿筛除尘器排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂大线喷锌 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂小线喷锌 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 件厂打磨房排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 件厂砂处理 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂中频炉 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂喂丝球化 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 熟料上料 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 1#烧结机尾 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 管厂离心、浇筑 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 高炉出铁场排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 烧结混料排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 高炉矿槽 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
高平市泫氏铸管有限公司 | 高炉热风炉 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
山西天坤特种材料有限公司 | 电弧炉废气排放口 | 3.121 | 3.121 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.772 | 101461.8046 | --
山西天坤特种材料有限公司 | 鄂破机废气排放口 | 2.74 | 2.311 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.555 | 2948.919 | --
高平国投热电有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市永通物业管理有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市野川镇人民政府（集中供热工程） | 废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
高平市佳恒热力有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 5 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市恒光热力有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平马村恒光热源有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 1号_2号10T中频炉废气排放口 | 2.749 | 2.749 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.462 | 1929.4081 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 3号_4号10T中频炉废气排放口 | 3.600 | 3.600 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.170 | 740.9393 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 多工位离心机废气排放口 | 1.351 | 1.351 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.141 | 1198.895 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 1_2_3线切割内磨废气排放口 | 5.674 | 5.674 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.400 | 1712.1726 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 4_5线切割内磨 | 3.484 | 3.484 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.588 | 1364.981 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 中频炉1号 | 0.563 | 0.563 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.218 | 1010.4617 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 造型落砂4号 | 0.560 | 0.560 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.061 | 191.0142 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 造型落砂5号 | 0.493 | 0.493 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.921 | 2907.319 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部1号 | 3.364 | 3.364 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.268 | 915.7816 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部3号 | 1.083 | 1.083 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.652 | 3006.3487 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 砂处理工部4号 | 0.480 | 0.480 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.137 | 3694.0602 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机1号 | 1.871 | 1.871 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.064 | 193.9237 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机2号 | 0.656 | 0.656 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.467 | 4474.6805 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 抛丸机3号 | 0.344 | 0.344 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.407 | 1277.0897 | 停运
山西泫氏实业集团有限公司 | 中频炉2号 | 0.686 | 0.686 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.216 | 1014.3402 | 停运
山西长平煤业有限责任公司 | 长平3号20t锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西长平煤业有限责任公司 | 釜山20t锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西长平煤业有限责任公司 | 芦家峪20t锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西长平煤业有限责任公司 | 长平1号20t锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西长平煤业有限责任公司 | 长平2号20t锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西长平煤业有限责任公司 | 釜山1号锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
山西高平科兴赵庄煤业有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运
山西煤炭运销集团首阳煤业有限公司 | 筛分车间布袋除尘器废气排放口 | 0.083 | 0.083 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.375 | 736.1493 | --
高平市祥泽商贸有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运
高平市育鑫科贸有限公司 | 废气排放口 | 2.657 | 59.934 | 30 | 1.477 | 33.099 | 100 | 6.562 | 149.920 | 200 | 0.407 | 1348.415 | --
高平市鑫旺石灰厂 | 废气排放口 | 0.816 | 0.788 | 30 | 0.382 | 0.369 | 200 | 66.543 | 64.314 | 200 | 0.914 | 9606.616 | --
山西建投晋东南建筑产业有限公司 | 抛丸机废气排放口 | 3.824 | 3.824 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.105 | 243.5899 | --
山西建投晋东南建筑产业有限公司 | 抛丸废气厂房三排放口 | 1.034 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.405 | 971.6905 | --
高平市龙凤铁艺铸业股份有限公司 | 废气排放口 | 0.919 | 0.919 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.867 | 16409.2609 | --
高平市隆兴泰农业机械制造有限公司 | 废气排放口 | 1.402 | 1.400 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.145 | 407.3751 | 停运
高平市朝宇铸业有限公司 | 砂处理废气排放口 | 4.218 | 4.218 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.067 | 28987.5846 | --
山西海诺科技股份有限公司 | 二期南线工程1000kg/h喷雾干燥塔 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.006 | 0.184 | 300 | 3.087 | 17241.8001 | 停运
山西海诺科技股份有限公司 | 二期北线工程1000kg/h喷雾干燥塔 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.233 | 3.616 | 300 | 0.554 | 3796.5634 | 停运
山西农谷丹峰新能源有限公司 | 废气排放口 | 3.899 | 3.823 | 10 | 2.298 | 2.253 | 30 | 39.463 | 38.693 | 50 | 18.04 | 124840.5767 | --
山西兴高能源集团股份有限公司 | 1废气排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 3号装煤废气总排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 4号装煤废气总排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 5号移动装煤废气总排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 推焦废气总排口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 2废气排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 1号装煤 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高能源集团股份有限公司 | 2号装煤 | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#振动筛排口 | 0.200 | 0.200 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.302 | 9001.3979 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#振动筛排口 | 2.673 | 2.673 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.447 | 2197.8911 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 2.550 | -- | 15 | 15.053 | -- | 30 | 48.990 | -- | 150 | 10.130 | 195369.2678 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#粉碎机排口 | 3.620 | 3.620 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.498 | 3741.2067 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#粉碎机排口 | 3.951 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.327 | 8188.6967 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#装煤排口 | 0.890 | 0.890 | 30 | 1.971 | 1.971 | 70 | -- | -- | -- | 3.392 | 5390.098 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#装煤排口 | 0.799 | 0.799 | 30 | 0.780 | 0.780 | 70 | -- | -- | -- | 1.302 | 2168.302 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#拦焦排口 | 1.498 | 1.498 | 30 | 5.136 | 5.136 | 30 | -- | -- | -- | 2.978 | 6097.4512 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#拦焦排口 | 1.591 | 1.591 | 30 | 0.956 | 0.956 | 30 | -- | -- | -- | 4.330 | 8908.6093 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 5#炉顶装煤排口 | 2.160 | 2.160 | 30 | 0.642 | 0.642 | 70 | -- | -- | -- | 1.735 | 2517.6208 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 4#炉顶装煤排口 | 2.449 | 2.449 | 30 | 0.77 | 0.731 | 70 | -- | -- | -- | 1.307 | 1938.6407 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 4.527 | 4.527 | 15 | 10.876 | 10.876 | 30 | 39.898 | 39.898 | 150 | 7.881 | 204314.3943 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 6#炉顶装煤排口 | 2.343 | 2.343 | 30 | 0.853 | 0.853 | 70 | -- | -- | -- | 1.433 | 2152.8716 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 3#焦炉烟气除尘脱硫设施排放口 | 2.513 | 2.513 | 15 | 14.249 | 14.249 | 30 | 41.560 | 41.560 | 150 | 5.035 | 217813.6044 | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 1#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.299 | -- | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 2#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.008 | -- | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 3#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.046 | -- | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 4#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.113 | -- | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 5#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.672 | -- | --
山西兴高集团三甲炼焦有限公司 | 6#应急烟囱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | --
高平市乾菁工贸有限公司 | 废气排放口 | 4.733 | 4.038 | 30 | 6.506 | 5.364 | 200 | 105.266 | 83.621 | 200 | 1.259 | 8650.1329 | --
山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 吹风气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 锅炉废气 | 1.495 | 2.32 | 10 | 0.225 | 0.349161 | 35 | 4.687 | 7.274 | 50 | 8.843 | 300343.3572 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 三废炉废气 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 2号吹风气 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 1号吹风气 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 1号大颗粒放空气洗涤塔 | 2.156 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.488 | 213567.2946 | --
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 2号大颗粒放空气洗涤塔 | 2.079 | 2.079 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.845 | 213090.135 | --
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 1号2号吹风气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 1号吹风气 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 2号吹风气 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 造粒塔废气 | 1.9866 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.337 | 246609.1337 | --
山西晋丰煤化工有限责任公司 | 锅炉废气排放口 | 1.009 | 1.332 | 10 | 0.293 | 0.362593 | 35 | 11.985 | 14.848 | 50 | 6.833 | 278934.0475 | --
山西省高平化工有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
高平市丹峰糠醛有限公司 | 废气排放口 | 2.957 | 2.598 | 10 | 10.198 | 8.958 | 30 | 17.491 | 15.363 | 50 | 3.429 | 61122.4497 | --
高平市瑞轩商贸有限公司 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 30 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运
注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实