## 重点
晋城市生态环境局高平分局 2025年一季度重点单位双随机抽查结果公开表
序号 | 抽查对象 | 抽查时间 | 执法人员 | 抽查内容及结果 | 处理意见 | 备注
1 | 太行润源食品有限公司 | 20250306 | 郜满宁 李俊杰 | 现场检查时，该企业处于停产状态。 | 无
2 | 高平康润环保水务有限公司 | 20250224 | 郜满宁 李俊杰 | 1、高平市康润环保水务有限公司（庞村）处于运行状态；项目采用“粗格栅+调节池+细格栅+沉砂池+MBBR+二沉池+斜管沉淀池+高速砂滤池+深床滤池+消毒”工艺，处理后达标排放，并安装有废水在线监控设施，在线数据达标；产生的恶臭气体通过配套的UV光解+活性炭吸附装置处理后达标排放。 2、高平市康润环保水务有限公司（米山）处于正常运行状态；项目采用“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+A2O生物池+MBR池”工艺，处理后达标排放，并安装有废水在线监控设施，在线数据达标；废气经管道收集后采用光氧活性炭一体机（UV光解+活性炭吸附装置）处理后达标排放。 | 无
3 | 高平市安和达物资贸易有限公司 | 20250220 | 郜满宁 李俊杰 | 1、现场检查时，该公司未进行填埋作业。 2、填埋场建有排水管涵。 3、下游建有消滤池。 4、厂区出口配有车轮冲洗装置。 | 无
4 | 山西煤炭运销集团南河煤业有限公司（含煤矸石综合利用土地整治项目） | 20250311 | 宋 帆 张广红 | 1.现场检查时，该公司工作面处于搬家状态。 2. 建有2台燃气锅炉（一台6吨、一台4吨），均已完成低氮燃烧改造。 3.建有一座3600m3/d矿井水处理站，矿井水处理后全部回用不外排。 4.建有一座480m3/d生活污水水处理站，生活污水处理后全部回用于除尘、绿化不外排。 5.新建煤矸石综合利用土地整治项目，正在建设中。 | 无
5 | 山西焦河工贸有限公司 | 20250313 | 宋 帆 张广红 | 现场检查时，该公司正在进行填埋作业，现场建有挡水坝、拦挡坝、消力池、排洪涵管、石灰库房，配套有洗车平台、洒水抑尘车、视频监控系统，要求该公司在填埋作业时加强洒水抑尘措施。 | 无
6 | 高平市兴盛建筑材料有限公司 | 20250311 | 宋 帆 张广红 | 现场检查时，该公司处于停产状态。 | 无
7 | 高平市宏瑞实业有限公司 | 2025-03-12 | 常宇声 车彦文 | 现场检查时该企业处于未生产状态。 | 无
8 | 高平市裕益农牧开发有限公司 | 2025-01-09 | 常宇声 车彦文 | 现场检查时，该公司未进行填埋作业。 | 无
9 | 山西省高平化工有限公司 | 2025-03-11 | 常宇声 车彦文 | 1、现场检查时，该企业处于生产状态。 2、未发现其他环境问题。 | 无
10 | 山西水投碧源水处理有限公司 | 20250305 | 吕静波 李晋伟 | 1.该公司处于正常运行状态； 2.污水经集水井进入粗细格栅间，粗细格栅间建有两台粗格栅（一备一用），两台细格栅（一备一用）设施运行正常； 3.生物池推进器搅拌机运行正常，深度处理（二级出水+混凝+沉淀+过滤+消毒工艺）运行正常； 4.污泥脱水系统采用重力浓缩+板框压滤脱水，形成泥饼，外运至高平市垃圾填埋场进行填埋处理。 | 无
11 | 晋城鑫芾宝环保科技有限公司 | 20250318 | 吕静波 李晋伟 | 现场无负责人，处于长期停产状态。 | 无
12 | 山西厚德环境治理有限公司 | 20250115 | 吕静波 李晋伟 | 1、该公司处于正常填埋状态。 2、填埋区厂区南侧建有拦矸坝，消滤池； 3、厂区配有洒水车。 | 无
13 | 山西德亿填埋有限公司 | 20250311 | 李玉峰 崔美琴 | 1、该公司正在进行填埋作业； 2、该公司按照排污许可证要求，编制有检测报告和排污许可执行报告； 3、该公司固废运输处置台账记录完整； 4、厂区配有洒水抑尘车，每天不定时对运输道路进行洒水。 5、厂区配备有两台非道路移动机械，均已备案、挂牌。 | 无
14 | 高平马村恒光热源有限公司 | 20250313 | 李玉峰 崔美琴 | 1、该公司1台80t/h循环流化床锅炉及其配套石灰石膏法脱硫、炉内SCR+SNCR脱硝、布袋+湿电除尘设施正在运行；废气在线监测实时数据（15时01分）显示正常：SO2：0.03mg/m3、NOx：12.94mg/m3、颗粒物：0.84mg/m3。 2、该公司配备有一台铲车，已备案、挂牌。 | 无
15 | 高平市盛鑫达能源有限公司 | 20250311 | 李玉峰 崔美琴 | 1、该公司正在进行分区填埋作业； 2、该公司按照排污许可证要求，编制有检测报告和排污许可执行报告； 3、该公司固废运输处置台账记录完整； 4、厂区配有洒水抑尘车，每天不定时对运输道路进行洒水。 5、厂区配备有铲车、挖掘机各一台，均挂有车牌。 | 无
16 | 高平市瑞发建材有限公司 | 20250310 | 崔 忠 邢 琳 | 1、现场检查时，该公司正常生产； 2、隧道窑尾气配套脱硫塔+湿电除尘设施正常运行，废气在线监控设施实时数据显示:氮氧化物浓度:64.499mg/m3、颗粒物浓度:2.15mg/m3、二氧化硫浓度:91.85mg/m3。 3、 TSP和用电监管设施运行正常。 | 无
17 | 高平市建能墙体材料有限公司 | 20250312 | 崔 忠 邢 琳 | 现场无法联系到负责人。 | 无
18 | 高平市福鑫铸管有限责任公司 | 20250310 | 崔 忠 邢 琳 | 现场检查时段该公司处于停产状态。 | 无
19 | 山西泫氏实业集团有限公司 | 20250227 | 陈三荣 许中科 | 1、现场检查时，该公司铸管车间3号线正在生产。 2、2套中频炉配套2套除尘器正常运行，在线监测数据正常。 3、7条涂料线配套建有7套吸附脱附催化燃烧工艺voc治理设施，3条涂料线配套3套吸附脱附催化燃烧工艺voc治理设施正常运行。 | 无
20 | 高平市郝庄耐火材料有限公司 | 20250310 | 陈三荣 许中科 | 1、现场检查时，该企业处于生产状态； 2、上料工段处于停运状态，配套有袋式除尘器； 3、煅烧窑配套有石灰湿法脱硫+湿电除尘设施，正常运行。 | 无
21 | 高平市天坤建筑有限公司 | 20250305 | 陈三荣 许中科 | 现场检查时，该企业处于停产状态。 | 无

## 一般
晋城市生态环境局高平分局 2025年一季度一般单位双随机抽查结果公开表
序号 | 抽查对象 | 抽查时间 | 执法人员 | 抽查内容及结果 | 处理意见 | 备注
1 | 高平市大红华远工贸有限公司 | 20250304 | 郜满宁 李俊杰 | 现场检查时，该公司处于停产状态。 | 无
2 | 高平市大明科技股份有限公司 | 20250304 | 郜满宁 李俊杰 | 现场检查时，该企业处于停产状态。 | 无
3 | 高平市力德加油站 | 20250311 | 郜满宁 李俊杰 | 1.现场检查时该加油站正在营业； 2.卸油口安装有油气回收接口，储油罐安装有智能监控液位仪与三次油气回收设施； 3.加油机安装有油气回收管道和真空泵，加油枪为油气回收型。 | 无
4 | 高平市丹阳橡胶有限公司 | 20250116 | 宋 帆 张广红 | 现场检查时，该公司处于停产状态。 | 无
5 | 中国石化销售股份有限公司山西晋城高平城关加油站 | 20250312 | 宋 帆 张广红 | 1、该加油站正在营业，三次油气回收均运行正常； 2、2024年6月11日完成自行监测，报告显示监测结果达标。 | 无
6 | 中国石油天然气股份有限公司山西销售晋城分公司高平三甲加油站 | 20250312 | 宋 帆 张广红 | 1、该加油站正在营业，三次油气回收均运行正常； 2、2024年6月20日完成自行监测，报告显示监测结果达标。 | 无
7 | 山西高平科学南阳煤业有限公司 | 2025-03-11 | 常宇声 车彦文 | 1、现场检查时，该企业处于生产状态。 2、全封闭煤棚内配有喷淋降尘设施。 3、原煤仓、筛分楼配有湿式除尘。 4、厂区出口配有车轮冲洗装置，正常运行。 | 无
8 | 山西高平科兴平泉煤业有限公司 | 2025-03-11 | 常宇声 车彦文 | 1、现场检查时，该企业正在生产； 2、厂区出口配有车轮冲洗装置，正常运行； 3、全封闭煤棚内配有喷淋降尘设施。 | 无
9 | 高平市北王庄加油站 | 2025-01-09 | 常宇声 车彦文 | 1.现场检查时该加油站正在营业； 2.卸油口安装有油气回收接口，储油罐安装有智能监控液位仪与三次油气回收设施； 3.加油机安装有油气回收管道和真空泵，加油枪为油气回收型。 | 无
10 | 山西正木商贸有限公司 | 20250305 | 吕静波 李晋伟 | 1.现场检查时，该公司处于停产状态。 2.木料加工、打磨车间安装有集气罩+布袋除尘设施。喷漆工序安装有2套集气罩+干湿过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧装置。 | 无
11 | 高平市科达再生物资回收有限公司 | 20250311 | 吕静波 李晋伟 | 1.现场检查时，该企业处于停产状态。 2.储油罐呼吸废气配套有一套活性炭吸附装置，废铅酸蓄电池存放区配套有碱液洗涤净化系统。 | 无
12 | 高平市中医医院 | 20250314 | 吕静波 李晋伟 | 1.该公司污水处理站正在运行，建有PAC、PAM，搅拌池，用于污水处理沉淀絮凝，建有次氯酸钠罐水池用于消毒，建有台账记录。 2.医疗废物建有台账，全部交晋城市华洁医疗废物处置有限公司，建有联单台账。 | 无
13 | 晋城市安达科工贸有限公司 | 20250304 | 李玉峰 崔美琴 | 该公司制作、金属网车间正在生产，锚固剂车间未生产。 | 无
14 | 高平市鑫鼎物流有限公司 | 20250313 | 李玉峰 崔美琴 | 1、该公司未进行发运； 2、该公司配备有4台非道路移动机械，均已备案、挂牌。 | 无
15 | 晋城市云发工贸有限公司 | 20250311 | 李玉峰 崔美琴 | 该公司未破碎生产。 | 无
16 | 山西坤歌木业有限公司 | 20250312 | 崔 忠 邢 琳 | 现场检查时段该公司处于停产状态。 | 无
17 | 中国石化销售股份有限公司山西晋城高速路西区加油站 | 20250312 | 崔 忠 邢 琳 | 1、现场检查时该加油站正在营业； 2、加油站采用双层防渗防腐储油罐，配套安装有油罐防泄漏报警装置，采用自封式加油+自流密闭卸油方式，分别配套安装油气回收装置。 | 无
18 | 高平市东兴建材有限公司 | 20250310 | 崔 忠 邢 琳 | 现场检查时段该公司处于停产状态。 | 无
19 | 高平市河西镇乔村许二沙煤球加工厂 | 20250310 | 陈三荣 许中科 | 1、现场检查时，该企业处于停产状态。 2、厂区建有全封闭棚，棚内配有降尘设施，厂区出口配有车轮冲洗装置。 | 无
20 | 高平市三甲镇晨阳门业 | 20250227 | 陈三荣 许中科 | 现场检查时，该企业处于停产状态。 | 无
21 | 高平市野川镇小红煤球厂 | 20250310 | 陈三荣 许中科 | 现场检查时，该企业处于停产状态。 | 无

## 建设项目
晋城市生态环境局高平分局 2025年一季度在建项目双随机抽查结果公开表
序号 | 抽查对象 | 抽查时间 | 执法人员 | 抽查内容及结果 | 处理意见 | 备注
1 | 高平市店上村存中收购站新建年处理3万吨废旧塑料项目 | 20250311 | 郜满宁 李俊杰 | 现场检查时，该项目原厂址已不存在。 | 无
2 | 山西铭奥美辰新型材料有限公司年产18万平方米木塑装饰板材项目 | 20250224 | 郜满宁 李俊杰 | 现场检查时该项目处于建设中，布袋除尘器管道正在接通中，VOCS气体处理设施尚未开工建设。 | 无
3 | 山西恒翔达能源有限公司 | 20250311 | 宋 帆 张广红 | 现场检查时，该公司处于停建状态。 | 无
4 | 高平市宇鑫机制砂加工厂 | 20250313 | 宋 帆 张广红 | 现场检查时，该公司处于停建状态。 | 无
5 | 高平市恒鑫源贸易有限公司 | 2025-03-12 | 常宇声 车彦文 | 该公司煤矸石土地整治项目主体工程已建设完成，附属配套设施正在建设中。 | 无
6 | 高平市金地来石料加工厂 | 2025-03-13 | 常宇声 车彦文 | 1、现场检查时，该企业处于停产状态。 | 无
7 | 高平市西瑶全民种养专业合作社 | 20250311 | 吕静波 李晋伟 | 1.现场检查时，该公司处于在建状态。 2.目前已建成4栋猪舍、干粪贮存池、3000m3的黑膜沼气池。 | 无
8 | 高平市神农永兴食品有限责任公司 | 20250317 | 吕静波 李晋伟 | 1、该公司处于正常生产状态； 2、建设有24栋全封闭猪舍，现存栏约5000左右头生猪； 3、饲料加工工段全部密闭，加工产生废气采用滤布袋收集； 4、建有5800立方沼气池，1000立方防渗堆粪场（采用围挡和顶棚）。 | 无
9 | 高平市民生石灰烧制有限公司石灰粉末生产线技术改造项目 | 20250313 | 李玉峰 崔美琴 | 该公司石灰粉末生产线技术改造项目主体工程已建设完成，尚未验收、投入运行。 | 无
10 | 晋城市裕顺工贸有限公司建筑材料加工项目 | 20250304 | 李玉峰 崔美琴 | 该公司建筑材料加工项目正在建设中。 | 无
11 | 高平市晋宝绿珍生态科技有限公司餐厨垃圾处理项目 | 20250310 | 崔 忠 邢 琳 | 现场检查时段该公司因检修处于停产状态。 | 无
12 | 山西杲博商贸有限公司煤矸石免烧砖项目 | 20250312 | 崔 忠 邢 琳 | 该公司煤矸石免烧砖项目未建设。 | 无
13 | 山西省高平市祥安玉物资贸易有限公司新建年产30万吨建筑材料加工项目 | 20250305 | 陈三荣 许中科 | 现场检查时，该公司项目尚未开工建设。 | 无
14 | 山西睿钒科技有限公司磷酸钒低温电池正极材料生产项目 | 20250303 | 陈三荣 许中科 | 现场检查时，该公司项目处于停建状态，厂区无负责人。 | 无

## 特殊监管对象
晋城市生态环境局高平分局 2025年一季度特殊监管对象双随机抽查结果公开表
序号 | 抽查对象 | 抽查时间 | 执法人员 | 抽查内容及结果 | 处理意见 | 备注
1 | 高平市亿达实业有限公司 | 20250219 | 郜满宁 李俊杰 | 1、现场检查时，该公司处于停产状态； 2、针对2023年10月16日厂区东侧大量煤泥露天堆放未苫盖问题进行回头看，已完成整改。 | 无
2 | 郑州铁路分局劳动服务公司高平联合运销站 | 20250225 | 郜满宁 李俊杰 | 1、现场检查时，该企业未进行煤炭发运。 2、针对2023年10月20日该公司2台非道路移动机械烟度数据超标问题进行回头看，已完成整改。 | 无
3 | 高平市新方成新型建材有限公司 | 20250219 | 郜满宁 李俊杰 | 1.现场检查时，该公司处于停产状态。 2.现场建有一座全封闭原料棚。 3.破碎、筛分工段配套有布袋除尘设施，隧道窑配套的湿电除尘+脱硫（双碱法）。 4.针对2024年10月16日隧道窑停产过程中，顶部3个观察口处于打开状态问题，2023年4月21日在线监测设施未按规定使用问题进行回头看，已完成整改。 | 无
4 | 山西亨鑫能源股份有限公司 | 20250218 | 郜满宁 李俊杰 | 1.现场检查时，该公司处于停产状态； 2.针对2023年10月29日厂区原煤露天堆放，部分未苫盖问题进行回头看，已完成整改。 | 无
5 | 高平市嘉士杰物资贸易有限公司 | 20250312 | 宋 帆 张广红 | 现场检查时，该企业处于停产状态。 | 无
6 | 山西煜晨能源有限公司 | 20250311 | 宋 帆 张广红 | 现场检查时，该企业处于停产状态。 | 无
7 | 山西祥盛达工贸有限公司 | 20250313 | 宋 帆 张广红 | 现场检查时，该企业处于停产状态。 | 无
8 | 高平市晋丹鑫炎贸易有限公司 | 20250312 | 宋 帆 张广红 | 现场检查时，该公司未进行煤矸石填埋作业。 | 无
9 | 高平市晋利鑫物资贸易有限公司 | 2025-01-09 | 常宇声 车彦文 | 1、现场检查时，该公司停产状态。 2、建有全封闭原料棚，棚内安装有喷淋设施。 3、出入口配有车轮冲洗设备，并配有洒水车辆。 | 无
10 | 高平市顺煜煤炭销售有限公司 | 2025-03-12 | 常宇声 车彦文 | 现场检查时，该企业处于未生产状态。 | 无
11 | 高平市瑞轩商贸有限公司 | 2025-01-09 | 常宇声 车彦文 | 1现场检查时，该公司处于停产状态。 2.建有全封闭料棚，厂区出入口配有车辆冲洗装置。 | 无
12 | 山西金华阳煤炭洗选有限公司 | 2025-03-11 | 常宇声 车彦文 | 1.现场检查时该公司处于未生产状态； 2.该公司建有两座全封闭煤棚（一座全封闭原煤棚，一座全封闭煤泥棚），全封闭原煤棚配套设有顶部雾化喷淋设施； 3.破碎筛分工段配套建有一套布袋除尘设施； 4.车辆出入口安装有轮胎清洗装置； | 无
13 | 高平市俊强物资贸易有限公司 | 20250116 | 吕静波 李晋伟 | 1.现场检查时，该公司处于停产状态； 2.对2023年检查发现的厂区门口煤灰积尘严重，封闭棚内运输皮带未完全封闭，原料库大棚与生产区大棚连通处顶部破损问题进行核实，已完成整改。 | 无
14 | 高平市万顺亿物资贸易有限公司 | 20250115 | 吕静波 李晋伟 | 1、该公司处于停产状态； 2、该公司建有全封闭储煤棚和生产车间，棚内配备有雾炮抑尘设施； 3、厂区东侧露天堆放煤炭全部采用滤网进行苫盖； | 无
15 | 高平市九泰新型墙体材料有限公司 | 20250304 | 吕静波 李晋伟 | 1.现场检查时，该公司处于停产状态。 2.建有1座全封闭物料棚，棚内配套喷淋设施，上料口、破碎、筛分工序分别配套有集气罩+布袋除尘设施。建有1条隧道窑，隧道窑配套建有双碱法+湿式脱硫设施。 | 无
16 | 高平市飞跃洗煤有限公司 | 20250115 | 吕静波 李晋伟 | 1.该公司正在生产。 2.对2023年检查发现的“厂区炭块露天堆放未苫盖”进行回头看，现场厂区煤炭采用绿网进行苫盖，完成整改。 | 无
17 | 高平市和通清洁能源有限公司 | 20250313 | 李玉峰 崔美琴 | 1.该公司未生产； 2.TSP、用电监管设施运行正常； 3.该公司建有一个约7400m2的全封闭棚； 4.该公司配备有三台非道路移动机械，均已备案、挂牌。 | 无
18 | 高平市振新商贸有限公司 | 20250313 | 李玉峰 崔美琴 | 1、该公司正在生产； 2、厂区内堆放的原煤已苫盖，厂区地面已洒水清扫； 3、该公司配备有一台铲车，已备案、挂牌。 | 无
19 | 晋城润龙建筑工程有限公司 | 20250304 | 李玉峰 崔美琴 | 该公司已不存在。 | 无
20 | 高平市天瑞贸易有限公司 | 20250304 | 李玉峰 崔美琴 | 该公司已不存在。 | 无
21 | 高平市泫氏铸管有限公司 | 20250312 | 崔 忠 邢 琳 | 现场检查时段该公司处于停产状态。 | 无
22 | 高平市锐鑫源洗煤有限公司 | 20250224 | 崔 忠 邢 琳 | 1、现场检查时，该公司处于停产状态； 2、针对2023年5月19日存在的违法问题（露天堆放中煤未进行密闭储存）进行回头看，该公司已完成整改。 | 无
23 | 高平市金富泉选煤厂 | 20250310 | 崔 忠 邢 琳 | 现场检查时段该公司处于停产状态。 | 无
24 | 高平市亿锦物贸有限公司 | 20250312 | 崔 忠 邢 琳 | 现场检查时段该公司处于停产状态。 | 无
25 | 高平市城交市政建设有限公司水泥稳定土搅拌站 | 20250310 | 陈三荣 许中科 | 现场检查时，该企业处于停产状态。 | 无
26 | 山西煤炭运销集团大通煤业有限公司 | 20250305 | 陈三荣 许中科 | 1、现场检查时，该企业处于生产状态； 2、该公司建有一座地埋式生活污水处理站，采用A²/O+固体微生物处理工艺，处理后回用，不外排； 3、该公司建有两座矿井水处理站，一座安装有2套一体化净水器（一备一用），另一座安装有1套一体化净水器，全部采用调节、中和、混凝、沉淀、过滤、消毒、活性碳深度处理工艺，并安装有一套废水在线监控设施，运行正常，废水处理后达标排放； 4、工业场地建有2个筒仓，1座全封闭煤棚。 5、针对该公司2023年11月份存在的违法问题（该公司副井场地西北角垃圾堆放点，堆放有2个废油漆桶，共计1.97公斤，堆放时长不足1天。）进行回头看，该公司已完成整改。 | 无
27 | 山西煤炭运销集团首阳煤业有限公司 | 20250305 | 陈三荣 许中科 | 1、现场检查时，该企业处于生产状态； 2、矿井水和生活污水处理站运行正常； 3、车辆出口处配有车辆冲洗装置，正常使用； 4、针对该公司2023年度存在的违法问题（1、该公司工业场地面有积尘，未及时清扫。2、该公司生活污水处理站污水回用量台账与洒水车用水量不一致，未如实记录主要污染防治设施的运行情况。3、（1）该公司冲洗废水回收池积满，冲洗废水溢流至雨水管网，经雨水口排放；（2）该公司煤矸石填埋场有部分煤矸石长时间裸露未有效防治扬尘污染；（3）该公司擅自将约2.4吨工业盐（融雪剂）倾倒于矿区东侧高平市裕益农牧开发有限公司矸石填埋场内。）进行回头看，该公司已完成整改。 | 无
28 | 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司 | 20250303 | 陈三荣 许中科 | 1.现场检查时，该公司处于生产状态； 2.厂区建有7个筒仓，4个全封闭储煤棚，棚内配套有喷雾抑尘装置。洗煤车间破碎、筛分配套建设3套布袋除尘设施。 3.生活污水处理站正常运行，处理后全部回用；矿井水处理站正常运行，废水总排口安装有在线设施。 4.针对该公司2023年11月份存在的违法问题（1、该公司部分煤泥未入棚，露天堆放；2、该公司配套洗煤厂道路两侧及沫煤棚门口煤灰积存严重，沫煤棚破损未及时修复；3、洗块车间淋控水直排雨水渠，未实现闭路循环。）进行回头看，该公司已完成整改。 | 无