## 重点
晋城市生态环境局高平分局 2026年第二季度重点单位双随机抽查结果公开表
序号 | 抽查对象 | 抽查时间 | 执法人员 | 抽查内容及结果 | 处理意见 | 备注
1 | 山西金田生物科技有限公司 | 2026.5.8 | 常宇声、车彦文 | 1.现场检查时，该项目处于间断生产状态； 2.该矸石填埋场建有栏杆坝、消滤池。 | 无
2 | 晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司 | 2026.6.15 | 吕静波、李晋伟 | 1.现场检查时，该公司处于正常生产状态。 2.该公司建有3台130t/h循环流化床锅炉（两用一备），循环流化床锅炉烟气配套一电三袋除尘、SCR+SNCR脱硝装置、氨法脱硫+炉内喷钙脱硫设施，废气处理后通过一根80米高的排气筒排放，安装有废气在线监控设施，污染物达标排放； 3．两台尿素大颗粒塔配套两级洗涤除尘器，以上设施均运行正常，配套安装有废气在线监控设施，污染物达标排放； 4. 该公司配套安装两套污水处置设施，一套采用A/O+MBR工艺，设计处理能力为105m3/h；另一套中水回用装置，采用调节池+高密度沉淀池+双介质过滤器+超滤+反渗透+A/O生化+P-MBR工艺，设计处理能力300m3/h，设施正常运行，废水在线数据显示污染物达标排放； 5.雨水收集池均处于低液位状态。 | 无
3 | 晋城市凤凰织品有限公司 | 2026.06.22 | 李玉峰、崔美琴 | 1.该公司处于生产状态。 2.该公司1台2吨燃气锅炉正在运行。 3.该公司污水处理站正在运行，废水在线监测数据（9时）：氨氮：0.309 mg/L、COD：63.99 mg/L。 | 无

## 一般
晋城市生态环境局高平分局 2026年第二季度一般单位双随机抽查结果公开表
序号 | 抽查对象 | 抽查时间 | 执法人员 | 抽查内容及结果 | 处理意见 | 备注
1 | 高平市杲博商贸有限公司 | 2026.5.8 | 常宇声、车彦文 | 现场检查时，该公司处于停产状态； | 无
2 | 中国石化东海加油站 | 2026.6.9 | 常宇声、车彦文 | 1.现场检查时该加油站正在营业； 2.卸油口安装有油气回收接口，储油罐安装有智能监控液位仪与三次油气回收设施； 3.加油机安装有油气回收管道和真空泵，加油枪为油气回收型。 | 无
3 | 高平市三甲联正达石灰岩矿 | 2026.6.16 | 吕静波、李晋伟 | 该公司于2021年停产至今。 | 无
4 | 高平市东达源商贸有限公司 | 2026.6.16 | 吕静波、李晋伟 | 1.现场检查时，该企业处于生产状态。 2.喷雾干燥工序配套旋风除尘+布袋除尘+水墨除尘，高温强化炉配套旋风除尘+布袋除尘器，正常运行； 3.喷雾干燥烟气在线系统运行正常。 | 无
5 | 山西科兴昌平重工股份有限公司 | 2026.6.16 | 吕静波、李晋伟 | 现场检查时，该公司处于停产状态。 | 无
6 | 高平市力德加油站 | 2026.06.18 | 李玉峰、崔美琴 | 1.现场检查时，该加油站正在营业，一次、二次、三次油气回收装置均正在运行。 2.该加油站建有92#、95#汽油储罐2个，柴油储罐2个，各储罐容积为30立方米，加油机5台，加油枪10把，其中6把汽油加油枪（1#-4#、7#、8#），4把柴油加油枪（5#、6#、9#、10#）。 | 无
7 | 高平市乾元明胶有限公司 | 2026.06.18 | 李玉峰、崔美琴 | 1.该公司处于生产状态。 2.该公司2000吨高档工业明胶生产线及其配套的除臭设施正在运行。 3.该公司污水处理站正在运行，污水经处理后全部回用，不外排。 | 无
8 | 高平市河西镇乔村许二沙煤球加工厂 | 2026.06.16 | 李玉峰、崔美琴 | 1.现场检查时，该公司处于停产状态。 2.厂区内建有全封闭棚，棚内安装有喷淋抑尘装置和雾炮机，厂区出入口安装有车轮冲洗装置。 | 无
9 | 山西知行固废综合利用开发有限公司 | 2026.6.10 | 崔忠、邢琳 | 1.现场检查时，该公司处于停产状态。 2.公司建设有联合厂房，内设原库、机制砂存储场、免烧砖存储场、高岭岩存储场，原料库及各物料堆场顶部分别设喷雾抑尘装置，物料装卸作业配套移动式雾炮机喷雾抑尘，厂区出入口设洗车平台及门禁监控系统。 | 无
10 | 高平市兴业气体有限公司 | 2026.6.10 | 崔忠、邢琳 | 1.现场检查时，该公司由于自动化改造，处于停产状态。 | 无
11 | 高平市星宇矿用材料有限公司 | 2026.6.10 | 崔忠、邢琳 | 1.现场检查时，该公司处于停产状态。 | 无
12 | 高平市宏光贸易有限公司 | 2026.6.4 | 陈三荣、宋帆 | 1.现场检查时，该公司处于停产状态。 2.现场建有一座全封闭原煤棚、一座全封闭精煤棚，棚内配套设有顶部雾化喷淋设施；筛分工段配套建有一套布袋除尘设施；车辆出入口安装有轮胎清洗装置。 | 无
13 | 山西天坤特种材料有限公司 | 2026.4.16 | 陈三荣、宋帆 | 1.现场检查时，该公司处于停产状态。 2.破碎机配套有除尘器一套，设有废气排放口，安装有在线监测设备。 3.四台电弧炉配套四套布袋除尘器，共用一个废气排放口，安装有在线监测设备。 | 无
14 | 高平市新兴阳物贸有限公司 | 2026.4.16 | 陈三荣、宋帆 | 1.现场检查时，该公司处于停产状态。 2.该公司主要为山西煤炭运销集团首阳煤业有限公司代加工煤炭洗选，煤炭销售、煤矸石处置等业务全部由山西煤炭运销集团首阳煤业有限公司自行办理。 3.破碎车间配套有袋式除尘设施，皮带输送、转载点全封闭。 | 无

## 建设项目
晋城市生态环境局高平分局 2026年第二季度在建项目双随机抽查结果公开表
序号 | 抽查对象 | 抽查时间 | 执法人员 | 抽查内容及结果 | 处理意见 | 备注
1 | 晋城市盛世混凝土有限公司 | 2026.6.9 | 常宇声、车彦文 | 1.现场检查时，该公司处于生产状态； 2.该企业建有全封闭储料库，配套喷淋设施； 3.原料厂配套布袋除尘设施，运行正常。 | 无
2 | 高平市环利达新型墙体材料厂 | 2026.6.9 | 常宇声、车彦文 | 1.现场检查时，该企业处于生产状态。 2.厂区建有全封闭原料棚，棚内建有喷淋降尘设施。 3破碎、筛分工段配套有布袋除尘设施，正常运行。 4.隧道窑配套双碱法脱硫+湿电除尘设施正常运行。 | 无
3 | 晋城市裕顺工贸有限公司 | 2026.6.17 | 吕静波、李晋伟 | 现场检查时，该公司处于停产状态。 | 无
4 | 山西高平科兴游仙山煤业有限公司 | 2026.6.17 | 吕静波、李晋伟 | 1.该公司新建4000m3/d矿井水处理站处于正常运行状态； 2.该项目采用预沉调节池+全自动化学预沉器+压力式过滤器+活性炭过滤器+消毒工艺，并安装有废水在线监控设施，废水处理后回用，剩余排放。 | 无
5 | 山西恒界科工有限公司干混砂浆实验基地项目 | 2026.06.22 | 李玉峰、崔美琴 | 1.现场检查时，该公司未生产。 | 无
6 | 高平市宇鑫机制砂加工厂石料加工扩建项目 | 2026.06.17 | 李玉峰、崔美琴 | 1.该公司石料加工扩建项目正在建设中。 | 无
7 | 山西安俊和源农牧科技开发有限公司 | 2026.6.10 | 崔忠、邢琳 | 1.现场检查时，该公司处于停建状态。 | 无
8 | 高平市三鑫煤矸石综合利用有限公司 | 2026.6.10 | 崔忠、邢琳 | 1.该公司于2026年6月1日进行了第三次验收公示。 | 无
9 | 山西杰峰祥商贸有限公司 | 2026.6.11 | 崔忠、邢琳 | 1.现场检查时，该公司处于停产状态。 | 无
10 | 高平山安环保科技有限公司 | 2026.4.21 | 陈三荣、宋帆 | 1.现场检查时，该公司处于停产状态。 2.该公司建有全封闭料棚，建筑材料加工、水稳、商品混凝土、拌合料和机制砂生产线所有给料、破碎、筛分、搅拌设备均进行封闭，各工序配套有布袋除尘器。 3.厂区出口配有车轮冲洗装置。 | 无
11 | 高平市桥矗废料回收粉磨厂建筑垃圾项目（年处理30万吨建筑垃圾） | 2026.4.21 | 陈三荣、宋帆 | 现场检查时，该建设项目处于停建状态，现场大门关闭，无负责人。 | 无
12 | 高平市顺民石灰厂建筑材料加工项目 | 2026.4.21 | 陈三荣、宋帆 | 1.现场检查时，该公司处于停产状态。 2.建有全封闭料棚，上料、转载点、破碎筛分等环节配套有布袋除尘器，成品库设有喷淋装置。 | 无

## 特殊监管
晋城市生态环境局高平分局 2026年第二季度特殊监管对象双随机抽查结果公开表
序号 | 抽查对象 | 抽查时间 | 执法人员 | 抽查内容及结果 | 处理意见 | 备注
1 | 高平市源丰物贸有限公司 | 2026.5.8 | 常宇声、车彦文 | 1.现场检查时，该公司处于停产状态。 2.针对晋城市生态环境局执法人员2024年11月19日检查发现，该公司东厂区原煤露天堆放，上料口至筛分区域皮带未封闭至棚内，部分原煤跌落至外环境问题进行回查，情况属实，该企业已完成整改。 | 无
2 | 高平市天彩瓦业有限公司 | 2026.6.10 | 常宇声、车彦文 | 1.现场检查时，该企业处于停产状态； 2.隧道窑目前采用燃气作为燃料，隧道窑废气通过石灰石膏法脱硫处理后排放； 3.原料上料处于封闭空间内，配套建有布袋除尘设施。 | 无
3 | 高平市东兴建材有限公司 | 2026.6.9 | 常宇声、车彦文 | 现场检查时，该公司处于停产状态 | 无
4 | 山西绿树能源有限责任公司 | 2026.6.16 | 吕静波、李晋伟 | 1.现场检查时，该公司处于正常生产状态。 2.该公司建有全封闭煤棚和洗选车间，建有一套煤炭洗选设备，配有降尘设施； 3.厂区地面全部进行了硬化，出入口配有车轮冲洗装置。 | 无
5 | 珠海横琴晋兴盈创医疗科技发展有限公司高平分公司 | 2026.6.17 | 吕静波、李晋伟 | 现场检查时，该公司处于停产状态。 | 无
6 | 高平市育鑫科贸有限公司 | 2026.6.15 | 吕静波、李晋伟 | 1.现场检查时，该公司石灰窑处于正常生产状态。 2.该公司建有3座竖窑（两用一备），配套旋风除尘+布袋除尘+脱硫设施，运行正常，废气在线数据显示污染物达标排放： 3.建有一座全封闭料棚和一座全封闭原料棚，棚内配套喷雾抑尘设施。 | 无
7 | 高平市泫氏铸管有限公司 | 2026.06.18 | 李玉峰、崔美琴 | 1.该公司自2025年1月1日起停产至今。 | 无
8 | 高平市通宇电缆有限责任公司 | 2026.06.16 | 李玉峰、崔美琴 | 1.现场检查时，该公司从2025年6月份停产至今。 | 无
9 | 高平市佳顺商贸有限公司 | 2026.06.18 | 李玉峰、崔美琴 | 1.现场检查时，该公司未生产； 2.该公司建有约2000m2的全封闭储煤棚，棚内安装有喷淋装置和雾炮机；厂区出入口安装有轮胎清洗装置。 | 无
10 | 高平市龙凤铁艺铸业股份有限公司 | 2026.06.17 | 李玉峰、崔美琴 | 1.该公司浇铸车间正在生产，及其配套袋式除尘设施正在运行；抛丸、打磨、蘸漆车间均未生产。 2.该公司用电监管设施正在运行。 3.该公司建有危废暂存间，危废出入库台账记录完整。 | 无
11 | 山西焦河科贸有限公司 | 2026.6.11 | 崔忠、邢琳 | 1.现场检查时，该公司未进行填埋作业。 2.现场建有挡水坝、拦挡坝、消力池、排洪涵管、配套有洗车平台、洒水抑尘车、视频监控系统等。 | 无
12 | 高平市欣盛建筑材料加工厂 | 2026.6.9 | 崔忠、邢琳 | 1.现场检查时，该公司处于停产状态。 | 无
13 | 高平市飞跃洗煤有限公司 | 2026.6.10 | 崔忠、邢琳 | 1.现场检查时，该公司处于停产状态。 | 无
14 | 山西兴高能源集团股份有限公司 | 2026.6.10 | 崔忠、邢琳 | 1.现场检查时，该公司处于停产状态。 2.厂区建设有两座全封闭棚，配套有雾化喷淋抑尘设施。 | 无
15 | 高平市鑫旺石灰厂 | 2026.6.11 | 陈三荣、宋帆 | 现场检查时，该公司处于停产状态。 | 无
16 | 高平市晋长机动车检测有限公司 | 2026.6.11 | 陈三荣、宋帆 | 1.现场检查时，该公司处于正常运营状态。 2.针对该公司检验车辆采样管深度不够400mm问题进行回头看，该公司已完成整改，通过查看视频监控及照片，未发现采样探头插入深度异常及冒黑烟现象。 3.尾气采样探头经现场泄露检查，未发现泄露现象。 4.通过查看部分时段的受检车辆检测过程数据未发现异常。 | 无
17 | 高平市民意建材有限公司 | 2026.6.11 | 陈三荣、宋帆 | 现场检查时，该公司处于停产状态。 | 无
18 | 高平市富顺德物贸有限公司 | 2026.6.11 | 陈三荣、宋帆 | 1.现场检查时，该公司处于停产状态。 2.建有全封闭煤棚，棚内设有喷淋降尘设施，并配有淋控水池。 3.出入口配有车辆冲洗装置。 | 无